Üzembe helyezett közvilágítási fényforrások teljesítmény kimutatása

Pápa, Munkás u. – Erkel F. u. csp. gyalogátkelőhely közvilágítás

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt  Veszprém

Műszaki Régió

Polgármesteri Hivatal Pápa Város

Sorszám: 2014/………

102/1-15  trk.

szolgáltatási hely: Pápa

| Adatfelvétel a beépített teljesítményről |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkaszám Selejtezési jkv.sz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámpa- test | Típus Teljesítmény /W/ |  | Előtéttel Együtt sz teljesítmény. | Növekedés |  | Csökkenés |  | Egyenleg |  |  |
|  |  |  |  | Db | W | Db | W | db | W |  |
| Hagyo mányos | 1*80 2*125 |  | 92 282 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1*70 1*150 |  | 87 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| Korszerű | Fémhalogén | 150 W | 164 | 2 | 328 |  |  | 2 | 328 |  |
|  | LED | 10 W 40 W 75 W 142 W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium | NA 100 NA 150 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 168 |  |  | 1 | 168 |  |  |  |
| Összesen korszerű |  |  |  | 2 | 328 | 1 | 168 | 1 | 160 |  |
| Üzembe helyezés időpontja: 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….			……………………………………

kiállította							ellenőrizte

………………………..	…………………………………..	…………………………….

Kivitelező			Felhasználó				Szolgáltató