Pápa: Munkás u. – Erkel F. u. csp. gyalogátkelőhely

Közvilágítási lámpahely létesítés

ANYAGKIMUTATÁS

ÉPÍTÉS

IN 522 lámpakar + Zafír2 lámpatest + 150W CDM-TT fényforrás		1 klt

RS10 vb. oszlop + KS-5/50 l.kar + Zafír2 l.test + 150W CDM-TT		1 klt

NAYY 4x25 mm2 földkábel							44 fm

Kábelárok 0,7 m mély, 0,4 m széles						30 fm

Kábelfedés, jelzőszalag							20 fm

Védőcső Ø63 mm KPE							10 fm

Védőcső Ø63 mm SYMALEN						10 fm

Érintésvédelmi mérés

Geodéziai kitűzés és bemérés

Közmű szakfelügyelet

Feszültség mentesítés

Burkolatbontás és ideiglenes helyreállítás

Forgalom-korlátozás