## Záradék
PRODUKT Tervező, Szervező, Kivitelező és
Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 5.
Tel.: 06/94/506-988
E-mail: info@produktkft.com
Web: www.produktkft.com
Név : Pápa Város Önkormányzata
Cím : 8500 Pápa, Fő u. 5. |  | Kelt: 2017. október
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Pápa, Anna tér 15. épület átalakítása, bővítése, energetikai
korszerűsítése - villamos munkák
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Tűz- és füstvédelem | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-8.1 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | 12-005-9.2-0565001 | Világítás kézi lámpatesttel Kézi lámpatest | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | 12-005-12.1-0310041 | Törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése 2500 VA-ig Törpefeszültségű biztonsági transzformátor 1000VA 230/42/24V | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | 12-005-15.1-0523202 | Rúdföldelő elhelyezése földmunkával, .... mm átmérőjű köracélból vagy csőből 2,00 m hosszú Rúdföldelő, 25 mm átmérőjű köracélból, 2 m hosszú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
5 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0
6 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése, bontási munkák kalkulált ráfordítás 36 m.óra, | 36 | m.óra | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hulladék dokumentált elhelyezés |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 3900 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 290 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kód: MU-I 21 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kód: MU-I 36 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | 71-001-5.1.2.1.1-0541111 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fekete, DN 40, Ø 40/32, Rend.szám: 562.10.040 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.4-0533833 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP-S szerelvényezhető csatorna 130x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | 71-001-24.2.4-0533834 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10433) | 82 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | 71-001-51.2.2-0534071 | Padló alatti szerelés; süllyesztett szerelvényezhető padlódoboz telepítése és szintezésealjzatbetonba, parketta vagy kőburkolathoz,szárazon vagy rendszeresen ápolt padlójúszáraz helyiségekben, nyitható fedéllel, kábelkivezetővel vagy fém tetővel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OBO-Ackermann UGD350-3/4 padlóalatti húzó és leágazódoboz, esztrichmagasság: 60-130 mm, 510x467x70 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 7410104 OBO-Ackermann RKSN2 UZD3 9VS20 négyszögletes kazetta, 243x243mm, 12 férőhelyes, kábelkivezetővel, rozsdamentes, |  |  | 0 | 0
|  | Cikkszám: 7409238 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 7900 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 780 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | 71-002-1.1-0224410 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF21 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | 71-002-1.1-0224413 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF31 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | 71-002-1.3-0210010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x10 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | 71-002-16.1-0224439 | Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm2-ig PannonCom-Kábel riasztókábel, 6x0,22 Csz: RIA6 | 640 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | 71-002-41.1.1-0111856 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm) | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | 71-002-84-0417012 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 150x0.2 mm | 0.06 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló kerettel, fehér | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | 71-005-1.1.1.1-0230104 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life váltókapcsoló kerettel, fehér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | 71-005-1.1.1.1-0230105 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life kétáramkörös kapcsoló kerettel, fehér | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér | 81 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | 71-005-1.11.1.1.1-0230209 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér | 145 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
29 | 71-005-1.11.1.1.1-0562893 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédett, fehér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
30 | 71-005-1.31.2-0533640 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, LEGRAND Valena Life 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
31 | 71-005-1.31.2-0533740 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, LEGRAND Mosaic 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus | 117 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
32 | 71-005-1.31.2-0545250 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB LEGRAND Valena Life 2xUSB töltő aljzat, 1500 mA, fehér (Kat.szám:770470) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
33 | 71-005-1.41.1-0533657 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése bármely hálózathoz (csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) LEGRAND Valena Life TV antenna-csatlakozóaljzat mechanizmus, végzáró, 1,5 dB | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
34 | 71-005-1.43-0160303 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA falon kívüli állítható mozgásérzékelő, 180°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP44, Csz: VT-277W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
35 | 71-005-1.43-0299307 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA mennyezeti mozgásérzékelő, 360°-os, 12 m hatótáv., fekete, IP20, Csz: VT-275b | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
36 | 71-009-3.1.5-0000001 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), Legrand XL3 400, 1050x575x175 mm szekrényben a Ge-5.sz. terv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | anyaglistája szerinti anyagokból összeállítva, terven: "E1" jelű |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
37 | 71-009-3.1.5-0000002 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), Legrand XL3 400, 1050x575x175 mm szekrényben a Ge-6 és Ge-7.sz. terv | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | anyaglistája szerinti azonos anyagokból összeállítva, terven: "E2" és "E3" jelű |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
38 | 71-009-11.1-0123672 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - üres elosztószekrények LEGRAND Marina 300x400 szerelőlap tömör (Kat.szám:036052) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
39 | 71-009-13.2-0000007 | A meglévő fogyasztásmérő szekrény áthelyezése, 300 x 600 mm felett, kalkulált ráfordítás: 8 m.óra | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
40 | 71-010-1.1.1.2.2-0140211 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott, LUXIONA RUBIN LUX T5 4x24 W, fehér, terven: L5 jelű, | 82 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | forg.: Webs Kft., Pécs |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
41 | 71-010-2.7-0220061 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 12 W, terven: L1 jelű, forg.: Webs Kft., Pécs | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
42 | 71-010-2.7-0220062 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 18 W, terven: L2 jelű, forg.: Webs Kft., Pécs | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
43 | 71-010-2.7-0220063 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Eglo 95214 tip. 16 W, terven: L3 jelű | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
44 | 71-010-2.7-0220064 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, BIG WHITE BULAN GRID tip., E27 11 W, terven: L4 jelű | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
45 | 71-010-12.11.1.1.6-0548522 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es készenlétű üzemű lámpatest, kijáratmutató piktogrammal, 100 Lm, 1 óra LED | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
46 | 71-010-12.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es AWEX LOVATO N tip., fehér, 1 óra LED | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
47 | 71-013-2.1.1-0310302 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
48 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
49 | 71-013-5.1-0310359 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-1500, R.sz.: 5401929 és 5304105 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
50 | 71-013-5.5.1-0310371 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 2 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5304105 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
51 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
52 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
53 | 71-013-9-0000002 | Villámvédelmi hálózaton feltárási munkák végzése, kalkulált ráfordítás: 12 m.óra | 12 | m.óra | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
54 | 71-102-1.11.1-0000001 | Tervezői művezetés, elszámolva a Mérnök Kamarai díjszabás szerint | 3 | m.nap | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0530795 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben, reduktorral egybeépített csengő, 80 dB, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | 72-001-61.1.1.1.2-0210002 | Kommunikációs akadálymentesítés; Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása, közvetlen kommunikációhoz, max. 3 m2 területi lefedettségig, telepíthető fix kivitelben, komplett telepítőkészletben (asztalba, asztal alá vagy falba | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | süllyesztett) Pult alá telepíthető (fix) indukciós hurok, max 3m2 területlefedés, 143mm (szélesség) x 83mm (magasság) x 32mm (mélység), 300g tömeg (erősítő), ~230 V, 50 Hz tápellátás, sorkapcsos mikrofon és audio (line-in) bemenetek, szabályozható |  |  | 0 | 0
|  | mikrofon és audio (line-in) bemeneti érzékenység és hurok kivezérlési szint erősség, 3 LED-es kivezérlés jelző, 500Hz-5kHz sávszélesség, dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással, egység tartalma: hurokerősítő, csiptethető térmikrofon, |  |  | 0 | 0
|  | hurokkábel, indukciós hurkot jelző matrica, telepítési és beállítási útmutató, Cikkszám: GS-I 3F |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | 72-001-61.1.2.1.1-0210003 | Kommunikációs akadálymentesítés; Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása, terek hangosításához, telepíthető fix kivitelben, 100 m2 területi lefedettségig Fix telepítésű hurokerősítő, max. 50m2 területlefedés, 185mm (szélesség) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x 40mm (magasság) x 85mm (mélység), 550g tömeg (erősítő), DC 12V max. 1,5A (AC/DC hálózati adapterről), két 3,5mm mono jack mikrofon bemenet (állítható prioritással), két RCA audio (line in) bemenet, egy riasztó kontaktus (csengő) bemenet - nyitva |  |  | 0 | 0
|  | (vezérléshez zárva), szabályozható bemeneti jel- és hurok kivezérlési szint erősség, mikrofon prioritásszabályozó, hangszínszabályozó (kiemelés: 16dB, vágás -20dB 1kHz-nél), bekapcsolás (zöld) és bemeneti jel (vörös) visszajelzés, hurok kivezérlési szint |  |  | 0 | 0
|  | erősség mérő (zöld-sárga-vörös), 100Hz - 5kHz sávszélesség, dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással, egység tartalma: hurokerősítő, AC/DC hálózati adapter, 33m feltekercselt indukciós hurok kábel, SCART / RCA hangkábel, mikrofon és |  |  | 0 | 0
|  | rögzítő tartozékai, négy felragasztható készülékláb, egy kis egyenes élű csavarhúzó, indukciós hurkot jelző matrica, telepítési és beállítási útmutató, Cikkszám: GS-I 50F |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | 72-001-61.1.2.1.2-0000001 | Kommunikációs akadálymentesítés; akadálymentes mosdó segélyhívó hang- és fényjelzéssel, 2 db húzózsinóros kapcsolóval, nyugtázó nyomóval komplett | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | 72-011-1.1.1.1.1-0220002 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, GSM átjelző, 1 db kültéri hang- és fényjelző, 2 db kezelő, 13 db passzív infra | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | térérzékelő, vezetékezés külön tételben |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | 72-041-1.1.1.2.2-0110014 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 F/UTP PannonCom-Kábel Fibrain F/UTP falikábel cat.6, 350MHz, LSOH, kék, 500 m, Csz: | 6200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XQ100.116 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | 72-041-15.2-0114169 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett LEGRAND LCS2 24xRJ45,Cat.6 UTP, 1U patch panel,komplett,19",8 érintkező (Kat.szám:033561) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | 72-041-121.2.1.2-0114189 | Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben, 19"-os 600 vagy 800 mm mélységben, 26-37U magasság LEGRAND Linkeo VDI 33U, 600x600 állószekrény (Kat.szám:646312) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | 72-041-121.2.1.4-0114025 | Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben, 19"-os 600 vagy 800 mm mélységben, kiegészítőinek elhelyezése LEGRAND XL VDI kábel rendező 1U - 2 irányú, gyűrűs (Kat.szám:033246) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | 72-041-131.1.1-0112396 | Informatikai túlfeszültség védők felszerelése és installálása, átmeneti asztali vagy rack kivitelben, 400VA-1kVA 3+1 db kimeneti csatlakozó, adatvonali védelem, túlfeszültség védő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | 72-041-151.1 | Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel, mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 154 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tűz- és füstvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-011-1.1.1.4-0915278 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kábelezéssel, tűzjelző központ átjelzővel, kézi jelzésadókkal, hang- és fényjelzőkkel, pontszerű optikai füstérzékelőkkel, 47 db helyiségre, a beszerzési eljárásban nyertes | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
típusú eszközökre engedélyezési és kiviteli tervvel, engedélyezéssel komplett
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0