## Záradék
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Név : Pápa Város Önkrományyzata
Cím : 8500 Pápa, Fő utca 5. |  | Kelt: 2017. október 15.
Készítette: Németh Tamás
magasépítő mérnök É3 19-0047
A munka leírása:
Pápa, Anna tér 15; 2889/2 hrsz. átalakítás, felújítás
építőmesteri és szakipari munkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Beépített szállító- és emelőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.2.2 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, 12,0 m magasságig liftakana zsaluzása | 183.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-004-2 | Síklemez zsaluzása, táblás zsaluzattal, függesztett rögzítéssel, liftakna zárófödém | 3.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-012-21.2-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, | 811 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-001-6.2 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 18.5 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-001-7.1-0621001 | Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomírtó | 18.5 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-001-9.1 | Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban | 18.5 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-001-13.1.1-0631101 | Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 18.5 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 10.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-004-4.1.2 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, 0-20-as dolomitból | 13.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 10.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 12.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-1.1.2 | Fejtett föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal együtt | 12.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 250 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0112610 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal | 3.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 0.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból | 3.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.1-0220985 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, tekercsben, B60.50 8 mm | 0.1 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.1-0220986 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, tekercsben, B60.50 10 mm | 0.93 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm | 1.64 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-001-3.1.3-0120513 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton falban Műanyag távtartó csillag 25 mm-es | 184.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-011-3.3.3-0250810 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C30/37 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 | 18.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal
7 | 31-021-0 | Szertelőbeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm | 3.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-021-4.3.1-0250400 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C30/37 - XC2 | 0.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal
9 | 31-031-1.1.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban | 19.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-1.1.2.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 5.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-21.1.1.1.3.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 12 - 14 cm vastagságig (féltégla), falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 150.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-062-0 | Áttörések helyreállítása 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-062-1.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 65 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 460 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-21.1.2 | Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m3 között | 180 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-091-1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, PTH 30 tégla Hf5-mc, | 1.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
falazó, cementes mészhabarcs
8 | 33-091-11.3.1-1130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-0 | Egyéb épület acélszerkezetek, Egyedi villamos szekrény acélszerkezetű falának komplett szerelése, 8. sz. rétegrend szerinti vegyes fallal. 50 x 50 x 3 mm-es acél zártszelvény vázzal, belülről gipszkartonnal, kívülről osb lappal burkolva, 5 cm | 4.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigeteléssel az acélváz között, 5 cm "dryvit" bevonattal. 2 x 1,5 x 2,25 oldalmérettel, B-10 jelű ajtó külön tételben kiírva
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-006-0 | Meglévő, 1,35 x 170 cm méretű homlokzati nyílások kitöltése 5 x 12 cm méretű padló padlóváz között 12 cm vsatag bazaltgyapot szigeteléssel, kívülről 12 mm-es OSB lappal, belülről gopszkartonnal burkolva. (30 db nyílás) | 68.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-000-1.1.2 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs | 103.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-002-4-0415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre | 732 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-003-1.1.1.1.1-0411036 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k | 205 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-003-2.1.1.2.1-0415920 | Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203 | 103.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-003-2.1.1.2.2-0415920 | Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203 | 103.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-005-21.2.4.2-0415260 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér | 805 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 255331
7 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 165 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 36-090-1.3.1.1-0550040 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 460 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között | 268 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-1.1.1.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 42.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelés
2 | 39-001-21.1.2 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal | 84.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 39-001-27.1.1-0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. impregnált és 1 réteg rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI | 13.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 386.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 626.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként | 159.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-000-3.5 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély | 117.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-011-2.1.1.1-0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 437.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-011-2.1.1.4.1-0215096 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 | 437.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0212003 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres | 296 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
9 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 | 437.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
10 | 42-022-2.1.2.1.1-0212003 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T | 368.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
11 | 42-041-3.2.1.1-0214003 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett magnezitesztrich felület előkészítése, 3 mm vastagságban SCHÖNOX EG vizes, diszperziós epoxigyanta alapozó + SCHÖNOX SuperPlan | 318.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
polimer, műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő
12 | 42-042-11.3-0312001 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Eminent homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 23 m, 26 szín | 37.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-042-31.1.6 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, ráültetett lábazat készítése saját anyagából, PVC-szegőlécbe bújtatva | 35.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-090-7.2.2-0470316 | Műkő lépcső felületének javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műkőbetonnal pótlása 3 cm vastagságban bármilyen felületi megdolgozással, 5 tagozatig, 101-400 cm2 felület között Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 61.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-002-11.6-0140603 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-4.3.4.3-0993035 | Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm | 71.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 230.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.3 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 5.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-2 | Favázas üvegfal bontása | 34.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-3 | Beépített irodaszekrény bontása | 25.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-000-4 | Műanyag lambéria bontása | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.1.1 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tokkal, kilinccsel!!! 100x210 cm B-3 jelű
7 | 44-001-1.1.1.1-0131030 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tokkal, kilinccsel, 90x210 cm B-8 jelű
8 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tokkal, kilinccsel!!! 75x210 cm B-4 jelű
9 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tokkal, kilinccel!!!, 120x210 cm B-5 jelű
10 | 44-001-1.1.1.2 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kétszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel!!!, 200x210 cm B-7 jelű
11 | 44-011-1.1.1-0167426 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel mérete: 110 x 223 cm B-1 jelű
12 | 44-011-1.1.1-0167441 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm B-10 jelű
13 | 44-012-1.1.1.3.1-0167071 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, kívül horganyzott acél, belül műanyag könyöklővel mérete: 60 x 60 cm A-1 jelű
14 | 44-012-1.1.2.5.1-0167080 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, könyöklő nélkül mérete: 43 x 223 cm A-8 jelű
15 | 44-012-1.1.2.5.1-0167083 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, kívül horganyzott acél, belül műanyag könyöklővel mérete: 115 x 150 cm A-2 jelű
16 | 44-012-1.1.2.5.1-0167084 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, kívül horganyzott acél, belül műanyag könyöklővel, körben 10 cm toktoldóval névleges mérete: 135 x 195 cm A-5 jelű
17 | 44-012-1.1.2.5.1-0167085 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL fix ablak, 5 kamrás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, könyöklő nélkül mérete: 160 x 223 cm A-4 jelű
18 | 44-012-1.1.2.5.1-0167086 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL fix ablak, 5 kamrás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
VEKA SOFTLINE 70AD PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, könyöklő nélkül mérete: 180 x 223 cm A-3 jelű
19 | 44-012-1.1.2.5.1-0167587 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL bny ablak kétoldalt, lent | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
és fent toktoldóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, kívül horganyzott acél könyöklővel mérete: 420 x 255 cm A-7 jelű
20 | 44-012-1.1.2.5.1-0167590 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bny ablak kétoldalt, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fent és lent toktoldóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC PVC profil, uw<1,0 W/m2K, háromrétegű üvegezéssel, kívül horganyzott acél, belül műanyag könyöklővel névleges mérete: 135 x 268 cm A-6 jelű
21 | 44-013-0 | Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, Parthos Progress hangszigetelő kettős héjazatú térelválasztó tolófal utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 10,00 m kerület felett, 470 x 278 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
méretben B-6
22 | 44-013-1.1.3.3.1-0167290 | Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, belső ajtó utólagos elhelyezéssel, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 10,00 m kerület felett, ötkamrás profil, két vagy többszárnyú, assimetrikus, 140 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
széles felnyíló ajtóval, kétoldalon fix oldalvilágítóval, FENSTHERM BRILL erkélyajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 420 x 260 cm B-2 jelű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.2.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m2 felület felett | 65.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-000-3.1 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, 700 x 1900 x 2600 mm méretű beépített acéllemez szekrény bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-004-2-0180301 | Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 2 sor 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 1 sor 51 mm átmérőjű kerékvetővel, porszórt felülettel konszignáció szerint | 19.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-000-0 | Kopolit üvegfal bontása | 6.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.6.1.1-0419502 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso páraáteresztő beltéri meszes glettanyag | 1623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-010-1.2.1-0419507 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler páraáteresztő szilikát alapozó | 1623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-3.1.1.1.1-0160012 | Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler páraáteresztő | 1623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szilikát beltéri falfesték
4 | 47-021-0 | Acélfelületek átvonó festése meglévő belső fa korlát acél tartóinak átvonó festése műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin zománcfesték, fehér, EAN: 5992454787048 | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-12.3.1-0131032 | Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 12.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 1132 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-21.3.1-0130821 | Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 | 12.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-021-21.4.1-0130821 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 | 1132 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-021-31.3.1-0130851 | Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207 | 12.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-021-31.4.1-0141701 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin zománcfesték, fehér, EAN: 5992454787048 | 1132 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-031-0 | Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú poliuretán-akrilát anyagú, 1 komponensű transzparens lakkal, 2 rétegben, tagolatlan felületen Remmers Aidol dur Aqua Terppenlack vízes, ecsetelhető lakk beltéri rendszerekhez, színkollekció szerint, 2372 | 52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-1.1 | Meglévő tetőszigetelés letisztítása, perforálása | 238 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-005-1.3.3.1.1-0416298 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag perforált felületű, üvegfátyol hordozójú oxidált vagy modifikált bitumenes lemezzel (az | 238 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
aljzathoz a perforációkon keresztül a felső bitumenes lemez olvadéka rögzíti) NOVAGLASS NOVA-PER üvegfátyol hordozórétegű, 1,1 mm vastagságú perforált plasztomerbitumenes (APP) lemez
3 | 48-005-1.6.1.1.1-0416269 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve | 238 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
leragasztva NOVAGLASS NOVA SK 2 mm TNT méretstabilizált poliészterfátyol hordozórétegű, 2 mm vastagságú elasztomerbitumenes (SBS) öntapadó lemez
4 | 48-005-1.7.1.1.2.2-0416279 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó | 238 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve NOVAGLASS ISOGUM-P Mineral 5 kg méretstabilizált poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
5 | 48-007-11.1.2.1-0090761 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel ISOVER EPS 150 S 12 | 214.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
polisztirolhab lemez 120 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él
6 | 48-010-0 | Belső ablakkávák burkolása 10 x 20 cm méretű egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, 35 db 1,15 x 1,75-ös ablakhoz MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: | 217 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0510-8IR10000
7 | 48-010-1.1.2.2-0091260 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 809 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 Grafitos expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000×500×150 mm, Cikkszám: 0541-08015000
8 | 48-014-4.1-0313025 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas | 296 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés
9 | 48-021-1.51.2.2.1-0091314 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 190 mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: | 3660 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0118-00190250
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-002-21.3-0619811 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke | 54.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-003-8.1-0619501 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel Barabás Gerecse térkő 20x10x6 cm, szürke | 91.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-3.8 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-016-1.1.1-0318744 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó MOFÉM Fiesta WC papír tartó, fedeles, kód: 501-1070-00 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-1.1.7-0220112 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Nikkelezett alumínium törölközőtartó 2 ágú | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-1.2.3-0110011 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 50x40 cm | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-2.1-0318734 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MOFÉM Fiesta szappanadagoló, rögzítő szettel, kód: 501-1022-00 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített szállító- és emelőber
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 87-031-1.1.1.1.1-0112104 | Személyfelvonó gépház nélküli, 13,65 m emelőmagasságig, 1000 kg terhelhetőségig, 8 fő vagy 630 kg terhelhetőséggel Hagyományos emelőköteles lift 1100x1400 mm 8/630 kg, max.: 9-10 m emelőmagasságig OTIS felvonó kivitelei terv szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0