## Tétellista
TÉTEL-SZÁM | MEGNEVEZÉS | MÉRTÉK-EGYSÉG | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÉPÍTÉSI ÁR
000 000 | ÁLTALÁNOS TÉTELEK
10000 | Tervezési feladatok
10010 | Tervezés | Ft | 1
10015 | Megvalósulási tervek elkészítése | Ft
10020 | Megvalósulási térkép elkészítése | Ft
10025 | A kezelői lehatárolás terve | Ft
10030 | Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése | Ft
10035 | Betanítás, felügyelet | Ft
10040 | Tervezői művezetés | Ft
10045 | Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról | Ft
10050 | Biztosítóberendezési előtervek | Ft
10055 | Vágányzári technológiai terv készítése | Ft
10060 | Átvételt megelőző üzempróbák | Ft
20000 | Felügyeletek, védelmek
20010 | Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés | Ft
20020 | Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) | Ft
20030 | Szakfelügyeletek | Ft | 5
20040 | Környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet | Ft
20050 | Értékes természeti területek védelme | Ft
20060 | Geodéziai pontok létesítése | Ft
20065 | Geodéziai pontok védelme | Ft
20070 | Környezetvédelmi monitoring rendszer | Ft
20080 | Kivitelezés ideje alatti vasúti-pályafelügyelet, hibaelhárító készenlét | Ft
30000 | Ideiglenes létesítmények
30010 | Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés | Ft
30015 | Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás | Ft
30020 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak tervezése, engedélyeztetése | Ft
30025 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény esetén elbontása | Ft
30030 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak üzemeltetése és fenntartása | Ft
30035 | Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása | Ft
30040 | Ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése és bontása | Ft
30045 | Ideiglenes környezetvédelmi berendezések üzemeltetése és fenntartása | Ft
30050 | Vonatpótló autóbuszok | Ft
30055 | EU azonosító táblák | Ft
30060 | Létesítmény megvalósítását jelző táblák | Ft
40000 | Egyéb projekt költségek
40010 | Biztosítékok és biztosítások | Ft
40020 | Szolgáltatás mérnök részére | Ft
50000 | Projekttől függő egyéb feladatok
50100 | Napi munkák | Ft | 1
50200 | Egyéb feladatok | Ft | 1
100000 | KÖZMŰVEZETÉKEK
110000 | Hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés
111000 | Hagyományos elektromos jeleket továbbító
111100 | Légvezeték
111110 | Bontás | m
111120 | Új építés | m
111130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
111140 | Szabványosítás | m
111200 | Földkábel
111210 | Bontás | m
111220 | Új építés | m
111230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
111240 | Védelembe helyezés | m
112000 | Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel
112100 | Légvezeték
112110 | Bontás | m
112120 | Új építés | m
112130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
112140 | Szabványosítás | m
112200 | Földkábel
112210 | Bontás | m
112220 | Új építés | m
112230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
112240 | Védelembe helyezés | m
120000 | Villamosvezetékek
121000 | Nagyfeszültségű vezetékek
121100 | Légvezeték
121110 | Bontás | m
121120 | Új építés | m
121130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
121140 | Szabványosítás | m
121200 | Földkábel
121210 | Bontás | m
121220 | Új építés | m
121230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
121240 | Védelembe helyezés | m
122000 | Középfeszültségű vezetékek
122100 | Légvezeték
122110 | Bontás | m
122120 | Új építés | m
122130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
122140 | Szabványosítás | m
122200 | Földkábel
122210 | Bontás | m
122220 | Új építés | m
122230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
122240 | Védelembe helyezés | m
123000 | Kisfeszültségű vezetékek
123100 | Légvezeték
123110 | Bontás | m
123120 | Új építés | m
123130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
123140 | Szabványosítás | m
123200 | Földkábel
123210 | Bontás | m
123220 | Új építés | m
123230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
123240 | Védelembe helyezés | m
124000 | Út- és közvilágítás, térvilágítás
124100 | Út- és közvilágítás
124110 | Bontás | m
124120 | Új építés | m
124130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
124140 | Szabályozás, összehangolás | db
124150 | Védelembe helyezés | m
124200 | Térvilágítás
124210 | Bontás | m
124220 | Új építés | m
124230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
124240 | Szabályozás, összehangolás | m
124250 | Védelembe helyezés | m
130000 | Víz- és csatornavezetékek
131000 | Vízellátó vezetékek
131100 | Gerincvezeték
131110 | Bontás | m
131120 | Új építés | m
131130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
131140 | Védelembe helyezés | m
131150 | Hidrofor | db
131200 | Bekötések
131210 | Bontás | m
131220 | Új építés | m
131230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
131240 | Védelembe helyezés | m
131300 | Öntöző vezetékek
131310 | Bontás | m
131320 | Új építés | m
131330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
131340 | Védelembe helyezés | m
132000 | Csapadék csatorna
132100 | Gyűjtővezeték
132110 | Bontás | m
132120 | Új építés | m
132130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
132140 | Védelembe helyezés | m
132200 | Bekötések
132210 | Bontás | m
132220 | Új építés | m
132230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
132240 | Védelembe helyezés | m
133000 | Szennyvízcsatorna
133100 | Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna
133110 | Bontás | m
133120 | Új építés | m
133130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
133140 | Védelembe helyezés | m
133150 | Rekonstrukció, felújítás bélelési eljárásokkal | m
133200 | Nyomott rendszerű gyűjtőcsatorna
133210 | Bontás | m
133220 | Új építés | m
133230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
133240 | Védelembe helyezés | m
133300 | Vákuumos rendszerű gyűjtőcsatorna
133310 | Bontás | m
133320 | Új építés | m
133330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
133340 | Védelembe helyezés | m
133400 | Szennyvíztisztító telep
133410 | Bontás | db
133420 | Új építés | db
133430 | Bővítés | db
133500 | Bekötések
133510 | Bontás | m
133520 | Új építés | m
133530 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
133540 | Védelembe helyezés | m
133600 | Átemelők
133610 | Átemelő gyűjtőcsatornán | db
133620 | Házi átemelő | db
140000 | Termékvezetékek, bányaüzemi hírközlő vezetékek
141000 | Bányaüzemi hírközlő vezeték
141100 | Bányaüzemi kábel
141110 | Bontás | m
141120 | Új építés | m
141130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
141140 | Védelembe helyezés | m
142000 | Gázvezeték
142100 | Nagynyomású gázvezeték
142110 | Bontás | m
142120 | Új építés | m
142130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
142140 | Védelembe helyezés | m
142200 | Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték
142210 | Bontás | m
142220 | Új építés | m
142230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
142240 | Védelembe helyezés | m
142300 | Bekötések
142310 | Bontás | m
142320 | Új építés | m
142330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
142340 | Védelembe helyezés | m
143000 | Termékvezeték
143100 | Kőolaj, kőolajtermék szállítóvezeték
143110 | Bontás | m
143120 | Új építés | m
143130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
143140 | Védelembe helyezés | m
150000 | Távhővezetékek
151000 | Vezetékhálózat
151010 | Bontás | m
151020 | Új építés | m
151030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
151040 | Védelembe helyezés | m
152000 | Bekötések
152010 | Bontás | m
152020 | Új építés | m
152030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
152040 | Védelembe helyezés | m
160000 | Üzemi hírközlés (forgalomszámláló, meteorológia, videó, segélykérő)
161000 | Forgalomszámláló rendszer
161100 | Energiaellátó kábel
161110 | Bontás | m
161120 | Új építés | m
161130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
161140 | Védelembe helyezés | m
161200 | Mérőhely
161210 | Bontás | db
161220 | Új építés | db
161300 | Berendezés
161310 | Bontás | db
161320 | Új építés | db
162000 | Meteorológiai rendszer
162100 | Energiaellátó kábel
162110 | Bontás | m
162120 | Új építés | m
162130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
162140 | Védelembe helyezés | m
162200 | Mérőhely
162210 | Bontás | db
162220 | Új építés | db
162300 | Berendezés
162310 | Bontás | db
162320 | Új építés | db
163000 | Videó
163100 | Energiaellátó kábel
163110 | Bontás | m
163120 | Új építés | m
163130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
163140 | Védelembe helyezés | m
163200 | Mérőhely
163210 | Bontás | db
163220 | Új építés | db
163300 | Berendezés
163310 | Bontás | db
163320 | Új építés | db
164000 | Segélykérő hely
164100 | Energiaellátó kábel
164110 | Bontás | m
164120 | Új építés | m
164130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
164140 | Védelembe helyezés | m
164200 | Segélykérő hely
164210 | Bontás | db
164220 | Új építés | db
164300 | Berendezés
164310 | Bontás | db
164320 | Új építés – segélykérő oszlop Primer | db
164330 | Új építés – segélykérő oszlop Secunder | db
165000 | Átviteltechnika
165100 | Energiaellátó kábel
165110 | Bontás | m
165120 | Új építés | m
165130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
165140 | Védelembe helyezés | m
165200 | Szekrény
165210 | Bontás | db
165220 | Új építés | db
165300 | Berendezés
165310 | Bontás | db
165320 | Új építés | db
165330 | Fv 8x12 optikai kábel | m
165340 | Patch kábel (max. 100 m hosszú) | m
165350 | Patch kábel (100 m hosszabb) | m
165360 | Kültéri rack szekrény | db
165370 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | db
165380 | Gigabit ethernet switch | m
166000 | Változtatható jelzésképű táblák
166100 | Energiaellátó kábel
166110 | Bontás | m
166120 | Új építés | m
166130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
166140 | Védelembe helyezés | m
170000 | Üzemi hírközlés alépítmény építés
171000 | Földkábel
171010 | Bontás | m
171020 | Új építés | m
171030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
171040 | Védelembe helyezés | m
172000 | Informatikai Központ
172010 | Autópálya Mérnökség Informatikai Központ | db
180000 | Jelzőlámpás csomópont
180010 | Bontás | m
180020 | Új építés | m
180030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m
180040 | Programozás, szabályozás, összehangolás | db
180050 | Védelembe helyezés | m
200000 | ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK
210000 | Bontási, terület-előkészítési munkák
211000 | Általános bontási, áthelyezési munkák
211010 | Épületbontás | lgm3
211020 | Kerítésbontás | m
211030 | Egyéb tereptárgyak bontása | m3
211040 | Kút bontása, megszüntetése | m
211050 | Buszváró bontása | db
211055 | Buszváró áthelyezése | db
211060 | Tereptárgyak áthelyezése | db
211070 | Buszváró építés | db
212000 | Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
212010 | Víznyelő rácsok cseréje | db
212015 | Víznyelő rácsok szintbehelyezése | db | 15
212020 | Aknafedlapok cseréje | db
212025 | Aknafedlapok szintbehelyezése | db | 4
212030 | Gázelzáró cseréje | db
212035 | Gázelzáró szintbehelyezése | db
212040 | Vízelzárók cseréje | db
212045 | Vízelzárók szintbehelyezése | db | 4
212050 | Tűzcsapok cseréje | db
212053 | Tűzcsapok szintbelyezése | db
212055 | Tűzcsapok átalakítása | db
212060 | Egyedi aknafedlapok cseréje | db
212065 | Egyedi aknafedlapok szintbehelyzése | db
212070 | Közmű feltárás, kutatóárok ásás | m3
213000 | Irtás
213010 | Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig | db
213011 | Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között | db
213012 | Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között | db
213013 | Egyes fák kiszedése 61-80 cm átmérő között | db
213014 | Egyes fák kiszedése 81 cm átmérő felett | db
213015 | Tuskók kiszedése | m3
213020 | Erdőirtás, tuskó kiszedéssel, a fák közötti növényzet irtásával | m2
213025 | Bozót és cserje irtás | m2
213030 | Nádirtás | m2
213035 | Ültetvény irtása | m2
213040 | Gyomirtás | m2
213045 | Gyepnyesés (kaszálás) | m2
213050 | Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása | db
214000 | Terület előkészítő földmunkák
214010 | Mocsaras terület lecsapolása | m2
214020 | Üreg, pince eltömedékelése | m3
214030 | Humusz leszedés, visszaépítéshez | m3
214040 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával | m3
214050 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása | m3 | 180
214060 | Szennyezett talaj leszedése, elszállítása | m3
220000 | Nem építmény specifikus általános földmunkák
221000 | Talajkezelés, töltésépítés előkészítés
221010 | Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, terv készítés | db
221015 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból | m3
221020 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével szemcsés anyagból | m3
221025 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével speciális anyagból | m3
221030 | Mélykeverés | m3
221035 | Mélystabilizálás | m3
221040 | Mélytömörítés | m3
221045 | Dinamikus talajcsere | m3
221050 | Kavicscölöpözés | m3
221055 | Függőleges drénezés | m
221060 | Kapilláris megszakítás | m3
221065 | Geotextília terítése | m2
221070 | Töltés alapozás geotextíliával | m2
221075 | Töltés alapozás georáccsal, georács beépítése | m2
221080 | Töltés alapozás geocellával, geocella beépítése + feltöltése szemcsés anyaggal | m3
221085 | Georáccsal és/vagy geotextíliával alapozott töltés szemcsés anyaggal | m3
221090 | Terep lépcsőzése 10-25% hajlású terep esetén | m3
221095 | Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével | m3
221100 | Töltés építés 25 % feletti rézsűhajlás esetén fogazással | m3
221105 | Süllyedésmérő elhelyezése | m
221110 | Süllyedésmérés mérőcsövön keresztül | fm
221115 | Szigetelő agyagréteg beépítése | m3
221120 | Altalaj tömörítése bevágásban | m2
221125 | Altalaj tömörítése töltés alatt | m2
221130 | Meszes kötőanyagú talajkezelés | m3
221135 | Cementes kötőanyagú talajkezelés | m3
221140 | Egyéb kötőanyagú talajkezelés | m3
222000 | Földmű építése
222100 | Földmű építése bevágásból
222110 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre | m3
222120 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3
222130 | Földmű felsőszintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3
222140 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3
222150 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg | m3
222200 | Földmű építése anyagnyerőhelyről
222210 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3
222220 | Földmű felsőszintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3
222230 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3 | 50
222240 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg | m3
222300 | Földmű felső részének kialakítása
222310 | Helyszínen stabilizált réteg készítése földmű felső részébe fagyálló szemszerkezettel | m3
222320 | Telepen kevert stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe | m3
223000 | Alakító földmunkák
223010 | Rézsűképzés | m2
223020 | Humuszterítés sík felületen | m3
223030 | Humuszterítés rézsűs felületen | m3
223040 | Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2
223050 | Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2
223060 | Biológiai rézsűvédelem | m2
223070 | Rézsűvédelem kőszórással | m2
223080 | Egyéb rézsűvédelem | m2
300000 | ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZT ÉPÍTÉS
310000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés
311000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák
311010 | Aszfalt burkolat bontása járdán | m3 | 2
311015 | Beton burkolat bontása járdán | m3
311020 | Aszfalt burkolat bontása közúton | m3 | 35
311025 | Beton burkolat bontása közúton | m3
311030 | Aszfalt burkolat táblás bontása | m3
311035 | Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 | 28
311040 | Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3
311045 | Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása | m3
311050 | Stabilizált út bontása | m3
311055 | Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása | m3 | 19
311060 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással | m3 | 56
311065 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása meleg eljárással | m3
311070 | Beton pályaszerkezetű út marása | m3
311075 | Beton pályaszerkezetű út repesztése | m2
311080 | Betonszegély bontása | m | 699
311085 | Aszfaltszegély bontása | m
311090 | Előregyártott elemes közúti útátjáró bontása | mező
311095 | Előregyártott elemes gyalogos útátjáró bontása | mező
311100 | Vezetősínes, monolit útátjáró bontása | m2
311110 | Labirint korlát bontása | db
K | Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása | m
312000 | Padka, elválasztósáv építése
312010 | Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból | m3
312020 | Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása | m3
312030 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) | m3
312040 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56) | m3
312050 | Meglévő padka rendezése | m2
312060 | Meglévő padka elbontása | m2
320000 | Pályaszerkezeti rétegek
321000 | Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek
321010 | Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap | m3
321020 | Szakaszos szemeloszlású zúzottkő alap | m3
321030 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) | m3
321040 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) | m3 | 40
321050 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M80) | m3
322000 | Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
322005 | Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4) | m3
322015 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) | m3 | 10
322025 | C4/6 beton burkolatalap készítése | m3
322035 | C8/10 beton burkolatalap készítése | m3
322045 | C12/15 beton burkolatalap készítése | m3 | 40
322055 | C20/25 beton burkolatalap készítése | m3
322065 | C25/30 beton burkolatalap készítése | m3
322075 | CP4/2,7 betonburkolat készítése | m3
322085 | CP3,5/2,4 betonburkolat készítése | m3
322095 | CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése | m3
322105 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3
322115 | CP3,5/2,4 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3
322125 | CP3/2 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3
323000 | Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
323100 | Alaprétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
323105 | AC 16 alap | m3
323110 | AC 22 alap | m3
323115 | AC 22 alap (F) | m3
323120 | AC 22 alap (mF) | m3
323125 | AC 32 alap | m3
323130 | AC 32 alap (F) | m3
323135 | AC 32 alap (mF) | m3
323140 | AC 22 kötő (F) | m3
323145 | AC 22 kötő (mF) | m3
323150 | AC 22 kötő (NM) | m3
323155 | AC 22 kötő (mNM) | m3
323200 | Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek | m3
323205 | AC 8 kopó | m3
323210 | AC 11 kopó | m3
323215 | AC 11 kopó (F) | m3
323220 | AC 11 kötő | m3
323300 | Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek
323305 | AC 16 alap | m3
323310 | AC 22 alap | m3
323315 | AC 32 alap | m3
323320 | AC 11 kötő | m3
323325 | AC 16 kötő (mNM) | m3
323330 | AC 22 kötő | m3
323335 | AC 22 kötő (F) | m3
323340 | AC 22 kötő (mF) | m3
323345 | AC 22 kötő (NM) | m3
323350 | AC 22 kötő (mNM) | m3
323355 | AC 16 kopó (F) | m3 | 104
323360 | AC 16 kopó (mF) | m3
323400 | Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
323402 | AC 4 kopó | m3
323404 | AC 8 kopó | m3 | 2
323406 | AC 11 kopó | m3 | 10
323408 | AC 11 kötő | m3
323410 | AC 11 kopó (F) | m3 | 90
323412 | AC 11 kopó (mF) | m3
323414 | AC 16 kopó (F) | m3
323416 | AC 16 kopó (mF) | m3
323418 | BBTM 5 A (mF) | m3
323420 | BBTM 8 A (mF) | m3
323422 | BBTM 8 B (mF) | m3
323424 | BBTM 11 A (mF) | m3
323426 | BBTM 11 B (mF) | m3
323428 | SMA 8 (mF) | m3
323430 | SMA 11 (mF) | m3
323432 | MA 4 | m3
323434 | MA 8 | m3
323436 | MA 11 | m3
323438 | MA 11 (F) | m3
323440 | MA 11 (mF) | m3
323500 | Egyéb bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
323505 | RA visszanyert aszfalt | m3
323550 | Habosított bitumenes aszfalt (HABA)
323555 | HABA csak habosított bitumen kötőanyaggal | m3
323560 | HABA aktív pótló adalékanyagot is tartalmazó habosított bitumen kötőanyaggal | m3
323600 | Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
323605 | A-EA 0/22 | m3
323610 | A-EA 0/32 | m3
323615 | K-EA 0/22 | m3
323620 | Ko-EA 0/22 | m3
323625 | HAB-5 | m3
323630 | HAB-8 | m3
323650 | Kevert aszfaltmakadám rétegek
323655 | KM-60 | m3
323660 | KM-120 | m3
323700 | Itatott aszfaltmakadám | m3
323705 | "A" forgalomterhelésű utakra | m2
323710 | "B" forgalomterhelésű utakra | m2
323715 | "C" forgalomterhelésű utakra | m2
323750 | Felületi bevonatok
323755 | Egyrétegű bevonat (BZ) | m2
323760 | Egyrétegű kettős zuzalékolású bevonat (BZz) | m2
323765 | Kétrétegű bevonat (BZBz) | m2
323770 | Kétrétegű inverz bevonat (BzBZ) | m2
324000 | Egyéb építési munkák
324010 | Feszültség elnyelő réteg | m2
324020 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás | m3
324030 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Telepen történő hideg újrahasznosítás | m3
324040 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Meleg remix | m3
K | Lépcső építése | db
324100 | Kátyúzás
324110 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2
324120 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2
324130 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2
324140 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2
324200 | Repedések javítása
324210 | Repedések javítása hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m
324250 | Repedések javítása melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m
325000 | Térkő és kőburkolat építés
325005 | Térkőburkolat építése 6 cm | m2
325010 | Térkőburkolat építése 8 cm | m2
325015 | Térkőburkolat építése 10 cm | m2 | 198
325020 | Térkőburkolat építése 12 cm | m2
325030 | Zökkenőmentes térkőburkolat | m2
325040 | Betonlap burkolat építése 10 cm | m2
325045 | Betonlap burkolat építése 12 cm | m2
325050 | Mosott gyöngykavics felületű betonlap burkolat | m2
325055 | Mosott zúzottkő felületű 50x50x5 cm betonlap burkolat | m2
325060 | Kőburkolat építése | m2
325065 | Természetes kőburkolat építése | m2
325070 | Gyephézagos lapburkolat építése | m2
325075 | Terméskő burkolat építése | m2
325080 | Rázó burkolat építése | m2
325085 | Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére | m2
326000 | Szegélyek építése
326010 | Kiemelt szegély építése | m | 162
326020 | "K" szegély építése | m | 400
326030 | Süllyesztett szegély építése | m | 109
326040 | Kerékpárúti szegély építése | m
326050 | Kerti szegély építése | m | 28
326060 | Döntött szegély | m
326070 | Futósor | m
327000 | Útátjárók építése
327010 | Beton burkolatú átjáró készítése | m3
327020 | Aszfalt burkolatú útátjáró készítése | m3
327030 | Használt vb. alj burkolat készítése | m2
327040 | Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése | mező
327050 | Előregyártott vb. elemes rendszerű útátjáró építése | mező
327060 | Előregyártott elemes gyalogos útátjáró építése | mező
327070 | Előregyártott elemes ideiglenes útátjáró építése és bontása | mező
327080 | Labirint korlát elhelyezése | db
330000 | Forgalomtechnikai létesítmények
331000 | Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése
331100 | Függőleges jelzések bontása
331110 | Oszlopok | db
331115 | Változó méretű táblák tartószerkezetének bontása | db
331120 | KRESZ táblák leszerelése oszlopról | db
331125 | Változó méretű táblák leszerelése | db
331130 | Portálok bontása | db
331135 | Magasságkorlátozó kapu bontása | db
331140 | Vakítás elleni védelem bontása | m
331145 | Korlátok bontása oszloppal | m
331150 | Vezetőkorlát bontása | m
331155 | Terelő elemek bontása | db
331200 | Vízszintes jelzések megszüntetése, bontása
331210 | Burkolati jelek eltávolítása | m2
331220 | Burkolatba helyezett jelzések eltávolítása | db
332000 | Forgalomtechnikai jelzések létesítése
332100 | Vízszintes forgalomtechnikai jelzések
332110 | Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék) | m2
332115 | Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék) | m2
332120 | Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) | m2 | 19
332125 | Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) | m2 | 5
332130 | Útburkolati prizma (aktív prizma) | db
332135 | Útburkolati prizma (passzív prizma) | db
332140 | Lassító harántcsíkozás oldószeres festékkel | m2
332145 | Lassító harántcsíkozás tartós kivitelben | m2
332150 | Bordázott (rázó) burkolati jel festése | m2
332200 | Függőleges forgalomtechnikai jelzések
332210 | Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz | db
332215 | Egykarú konzol elhelyezése | db
332220 | Kétkarú konzol elhelyezése | db
332225 | Portál építése | db
332230 | KRESZ táblák elhelyezése | db
332235 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezettel | m2
332240 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül | m2
332245 | Táblák átfóliázása | m2
332250 | KRESZ táblák áthelyezése | db
332255 | Tartószerkezetek áthelyezése | db
332260 | Változtatható jelzésképű tábla tartószerkezet nélkül | m2
332265 | KM tábla elhelyezése | db
332270 | Légi KM tábla és egyéb tábla elhelyezése | db
333000 | Közúti visszatartó rendszerek
333100 | Biztonsági korlát, terelőfal
333110 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333115 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333120 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333125 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333130 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333135 | H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
333140 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333145 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333150 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333155 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333160 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333165 | H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
333200 | Közúti vezetőkorlát (hagyományos)
333210 | Egyoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m
333215 | Egyoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m
333220 | Kétoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m
333225 | Kétoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m
333230 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m
333235 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m
333240 | Közös oszlopra szerelt keresztgerendás vezetőkorlát | m
333245 | Vezetőkorlát mozgatható kivitelben | m
333250 | Vezetőkorlát át/szintbehelyezése | m
333255 | Fényvisszaverő prizma pótlása | db
333260 | Vezetőkorlát végelem | db
334000 | Úttartozékok
334010 | Útszélesség jelző oszlop | db
334015 | Útszélesség jelző oszlop burkolatra helyezve | db
334020 | Forgalomterelő beton elem | m
334025 | Forgalomterelő műanyag elem | m
334030 | Forgalomterelő fém elem | m
334035 | Forgalomterelő kijárati elem | db
334040 | Szélzsák | db
334045 | Fényvédő háló | m2
334050 | Fényvédő elem | db
334055 | Sorvillogó | m
334060 | Parkolásgátló oszlop | db
334065 | Védőkorlát gyalogos | m
334070 | Védőkorlát kerékpáros | m
334075 | Magasságkorlátozó kapu elhelyezése | db
400000 | VÍZÉPÍTÉS
410000 | Vízépítési létesítmények bontása
410010 | Meder megszüntetése, betöltése | m3
410015 | Mederburkolat bontása | m2
410020 | Árok burkolatának bontása | m2
410025 | Csőáteresz bontása | m
410030 | Csőáteresz tömedékelése | m3
410035 | Szivárgók bontása | m
410040 | Folyóka bontása | m
410045 | Surrantó bontása | m
410050 | Beton, vb. műtárgy bontás | m3
420000 | Vízépítési műtárgyak
421000 | Zsilipek
421010 | Zsilip aknával kompletten | db
421020 | Csappantyú | db
422000 | Tisztító műtárgyak
422010 | Hordalékfogó | db
422015 | Olajfogó | db
422020 | Tisztító-tiltó műtárgy | db
422025 | Tisztító műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db
422030 | Tisztító műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s | db
422035 | Tisztító műtárgy 500 l/s -1000 l/s kapacitásig | db
422040 | Tisztító műtárgy kapacitása > 1000 l/s | db
422045 | Biofiltrációs árok készítése | m2
422050 | Átemelő műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db
422055 | Átemelő műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s | db
422060 | Átemelő műtárgy 500 l/s -1000 l/s kapacitásig | db
422065 | Átemelő műtárgy kapacitása > 1000 l/s | db
423000 | Egyéb vízépítés
423010 | Vízmérce elhelyezése | db
423020 | Kút létesítése | db
423030 | Víznyelő akna elhelyezése | db
430000 | Vízépítési műtárgyak felújítása
431000 | Zsilipek
431010 | Zsilip cseréje | db
431020 | Zsilipek javítása | db
432000 | Tisztító műtárgyak
432010 | Tisztító műtárgyak átépítése | db
432020 | Tisztító műtárgyak felújítása | db
440000 | Víztelenítés
441000 | Átereszek
441010 | Csőáteresz belső átmérő ≤ 0,4 m | m
441015 | Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m | m
441020 | Csőáteresz 1,0 m < belső átmérő ≤ 2,0 m | m
441025 | Előfej építése, javítása | db
441030 | Keretelemes áteresz keresztmetszete ≤1,0x1,0 m előregyártott elemekből | m
441035 | Keretelemes áteresz: 1,0x1,0 m < keresztmetszete ≤ 2,0x2,0 m előregyártott elemekből | m
441040 | Keretelemes monolit áteresz | m
441045 | Ikercellás áteresz előregyártott elemekből | m
441050 | Ikercellás áteresz monolit betonból | m
441055 | Védelembe helyezés | m
441060 | Csőátsajtolás indító és fogadóaknával | m
442000 | Árok, folyóka
442010 | Árok földmunka kialakítása | m3
442015 | Árok rendezés | m2
442020 | Földárok humuszolása, füvesítése | m2
442030 | Árok burkolása | m2
442040 | Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése | db
442050 | Folyóka, vápa burkolása | m2
442060 | Rácsos folyóka | m
442070 | Gyepnemezes árokburkolás | m2
442080 | Terméskő burkolat készítése | m2
443000 | Vízelvezető szegély, rézsűsurrantó
443010 | Külső vízelvezető szegély | m
443020 | Belső vízelvezető szegély | m
443030 | Rézsűsurrantó | m
444000 | Szivárgók
444010 | Keresztszivárgó | m
444020 | Hossz-szivárgó | m
444030 | Mélyszivárgó | m
445000 | Burkolt elválasztó sáv
445010 | Burkolt elválasztó sáv készítése aszfaltból | m2
445020 | Burkolt elválasztó sáv készítése betonból | m2
446000 | Keresztcsatornák, hossz-csatornák
446010 | Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m | m
446020 | Keresztcsatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m
446030 | Keresztcsatorna Ø > 0,6 m | m
446040 | Hossz-csatorna Ø ≤ 0,3 m | m
446050 | Hossz-csatorna0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m
446060 | Hossz-csatorna Ø > 0,6 m | m
447000 | Speciális aknák
447010 | Olajfogó akna beépítése | db
447020 | Átemelő akna beépítése szerelvényekkel | db
447030 | Akna felújítása | db
447040 | Műtárgy gépészetének felújítása | db
447041 | Begu oldalbeömlős víznyelőakna építése, öntöttvas aknafedlappal | db
447044 | Vegyes beömlésű Hydrokerb víznyelőakna építése | db
450000 | Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása
450010 | Csőáteresz tisztítása | m
450015 | Csőáteresz meghosszabbítása | m
450020 | Csőáteresz javítása | m
450025 | Keresztcsatorna tisztítása | m
450030 | Keresztcsatorna meghosszabbítása | m
450035 | keresztcsatorna javítása | m
450040 | Előfej javítása | db
450050 | Rézsűsurrantó csatlakozás felújítása | m2
450055 | Rézsűsurrantó megnyitás | db
450060 | Aknák javítása | db
450065 | Aknafedlapok cseréje | db
450070 | Átemelő szerelvényeinek cseréje | db
450080 | Árok tisztítása | m
460000 | Vízrendezés
461000 | Vízelvezető földmeder
461010 | Vízelvezető földmeder földmunkavégzése | m3
461020 | Vízelvezető földmeder humuszolás, füvesítése | m2
461030 | Mederátjáró | db
461040 | Meder felújítás | m2
462000 | Vízelvezető burkolt meder
462010 | Mederburkolás mederlappal | m2
462020 | Mederburkolás gyephézagos lapburkolattal | m2
462030 | Mederburkolás terméskővel | m2
462040 | Mederburkolás előregyártott mederburkoló elemmel | m2
462050 | Monolit mederburkolat | m2
462060 | Meder lefedése | m2
462070 | Meder ideiglenes elterelése | m3
463000 | Tározó építés
463010 | Tározó, tározó meder földmunkája | m3
463020 | Tározó, tározó meder humuszolása, füvesítése | m2
463030 | Tározó, tározó meder burkolása | m2
463040 | Tározó, tározó meder képzés, rendezése | m2
463050 | Kőszórás | m3
464000 | Rézsűvédelem
464010 | Kőmatracos rézsűvédelem építése | m2
464020 | Partvédelem kialakítása | m2
464030 | Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel | m2
464040 | Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal | m3
464050 | Geocellás rézsűvédelem | m2
464060 | Rőzsekolbászos partvédőmű, karóval rögzítve, drótozva | m2
464070 | Rézsűburkolat terméskővel | m2
464080 | Kókusz textília burkolat | m2
465000 | Vízrendezés létesítményeinek felújítása
465010 | Mederburkolat javítása | m2
465020 | Árokburkolat javítása | m2
465030 | Rézsűvédelmi mű javítása | m2
500000 | HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS
510000 | Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák
511000 | Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák
511010 | Szerkezeti gerenda bontása | m3
511020 | Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása | m3
511030 | Vb. szerkezet "kéregbontása" | m3
511040 | Hídfő, szárnyfal, pillér bontása | m3
511050 | Szigetelés bontása hídon | m2
511060 | Szigetelést védő beton bontása | m3
511070 | Kiegyenlítő beton bontása hídon | m3
511080 | Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett | m3
511090 | Pályalemez bontása | m3
511100 | Előregyártott tartó bontása | m
511110 | Háttöltés bontása | m3
511120 | Hídkorlát bontása | kg
511130 | Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása | m3
511140 | Alaptest bontása | m3
511150 | Acél ágyazattámasztó bontása | kg
511160 | Vizsgálólépcső bontása | m
511170 | Surrantó bontása | m
511180 | Rézsűburkolat bontása | m2
511190 | Padka burkolat bontása | m3
511200 | Közmű bontása hídon | m
511210 | Közmű bontása hídszegélyben | m
511220 | Vasúti gyalogos felüljáró bontása | t
511230 | Vasúti gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása | m3
511240 | Dilatációs szerkezet bontása | m
511250 | Saruk bontása | db
511260 | Sínbetétes vb. felszerkezet bontása | m3
511270 | Tartóbetétes vb. felszerkezet bontása | m3
511280 | Vasúti kerethíd bontása | m3
511290 | Acél hídszerkezetek bontása | t
511300 | Vizsgálókocsi bontása | t
511310 | Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv bontása | m3
511320 | Aszfalt burkolat marása hídon | m3
511330 | Egyéb betonszerkezet bontása | m3
511340 | Egyéb acélszerkezet bontása | to
512000 | Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés
512010 | Bejáróút építése, karbantartása és bontása | m2
512020 | Föld kitermelés száraz munkagödörből | m3
512030 | Föld kitermelés víz alól | m3
512040 | Földvisszatöltés és tömörítés | m3
512050 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése | m3
512060 | Háttöltés szélesítése | m3
512070 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése | m3
512080 | Bentmaradó acél szádlemez védelem | m2
512090 | Kihúzásra kerülő acél szádlemez védelem | m2
512100 | Siemens dúcolat készítése | m2
520000 | Építés előkészítő munkák
521000 | Provizóriumok
521100 | Vasúti provizóriumok
521110 | Vasúti provizórium építése | db
521120 | Vasúti provizórium alátámasztás építése talpfaszőnyeggel | m2
521130 | Vasúti provizórium alátámasztás építése előregyártott vasbeton elemmel | m3
521140 | Vasúti provizórium alátámasztás építése cölöpökkel | db
521150 | Vasúti provizórium bontása | db
521200 | Közúti provizóriumok
521210 | Közúti provizórium építése, bontása, üzemeltetése | m2
522000 | Víztelenítés (talajvíz), talajvízszint süllyesztése
522010 | Vákuum kutak telepítése gyűjtőcső kiépítéssel /bontással | db
522020 | Vákuum kutas berendezés üzemeltetése | üzemóra
522030 | Nyíltvíztartás szívókút készítése kútgyűrűvel | m
522040 | Nyíltvíztartás üzemeltetése | üzemóra
522050 | Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízátvezetés biztosításával | m
522060 | Ideiglenes meder elzárásnál vízhozam átemelés biztosítása | (m3/perc)*m
523000 | Állványépítés, munkaterület lehatárolás
523010 | Függesztett állvány építés/bontása | m2
523020 | Hídépítési nehézállvány építés/bontása | lgm3
523030 | Könnyű munkaállvány építés/bontás | lgm3
523040 | Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz | m
530000 | Alapozási munkák
531000 | Síkalapozás
531010 | Síkalapozás | m3
531020 | Víz alatti beton készítése | m3
532000 | Mélyalapozás
532100 | Résfal
532110 | Résfal készítése | m3
532120 | JET-GROUTING rendszerű oszlopok (falazat) építése | m3
532200 | Cölöpalapozás
532210 | Vuis-rendszerű próbaterhelés nagy fúrt cölöpöknél cölöpkészítéssel együtt (előir. 20 m) | db
532215 | Statikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db
532220 | Dinamikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db
532225 | Előregyártott vert vb. cölöp (próbaveréssel, 30x30) | m
532230 | Előregyártott vert vb. cölöp (próbaveréssel, 40x40) | m
532235 | Pörgetett technológiával készült e.gy. vert vb. cölöp (próbaveréssel, F50) | m
532240 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E60 | m
532245 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E80 | m
532250 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E100 | m
532255 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E120 | m
532260 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E130 | m
532265 | Furatmegtámasztásos fúrt vb. cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E150 | m
532270 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F60 | m
532275 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F80 | m
532280 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F100 | m
532285 | Speciális cölöpök | m3
532290 | Mikro cölöpök | m3
532295 | Cölöpöket összefogó gerenda | m3
532300 | Kútalap
532310 | Kútalap készítése | m3
532400 | Szekrényalap
532410 | Szekrényalap készítése | m3
540000 | Felmenő szerkezet
541000 | Pillér, oszlop
541010 | Szabadon álló vasbeton oszlop | m3
541020 | Földdel takart vasbeton oszlop | m3
541030 | Pilléroszlop egyéb keresztmetszettel, egyedi zsaluzattal | m3
541040 | Oszlop szekrénykeresztmetszettel, kúszózsaluval | m3
542000 | Hídfő és szárnyfal
542010 | Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal | m3
542020 | Töltésre épített hídfő szerkezeti gerenda és szárnyfal | m3
542030 | Hídfő térdfal építése | m3
542040 | Acél ágyazattámasztó építése | kg
542050 | Vasbeton ágyazattámasztó építése | m3
543000 | Szerkezeti gerendák
543010 | Szerkezeti gerenda | m3
544000 | Saruzsámoly
544010 | Sarugerenda készítése | m3
544020 | Vasbeton saruzsámoly | m3
544030 | Epoxibeton saruzsámoly | m2
550000 | Felszerkezet
551000 | Előregyártott feszített vasbeton tartók
551010 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 45 cm magas | m
551020 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 70 cm magas | m
551030 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 80 cm magas | m
551040 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 90 cm magas | m
551050 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 100 cm magas | m
551060 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 110 cm magas | m
551070 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 120 cm magas | m
551080 | Előregyártott, feszített vb. "I" tartó 150 cm magas | m
551090 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 45 cm magas | m
551100 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 70 cm magas | m
551110 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 80 cm magas | m
551120 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 90 cm magas | m
551130 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 100 cm magas | m
551140 | Előregyártott, feszített vb. "T" tartó 130 cm magas | m
551150 | Előregyártott, feszített vb. "U" tartó 45 cm magas | m
551160 | Előregyártott, feszített vb. "U" tartó 70 cm magas | m
551170 | Előregyártott, feszített vb. "U" tartó 100 cm magas | m
551180 | Előregyártott, feszített vb. panel 20 cm magas | m
551190 | Előregyártott, feszített vb. panel 30 cm magas | m
551200 | Előregyártott, feszített vb. panel 37 cm magas | m
552000 | Előregyártott lágyvasbetétes hídgerendák
552010 | Előregyártott vb. "U" tartó | m
553000 | Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek
553010 | Monolit vb hídfelszerkezet | m3
553020 | E.gy. tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal | m3
553030 | Öszvérszerkezetű híd pályalemeze | m3
553040 | Monolit vb. nyitott keret | m3
553050 | Monolit vb. zárt keret | m3
553060 | Előregyártott "U" keret | m3
553070 | Előregyártott keret | m3
553080 | Előregyártott keret födémelem | m3
553090 | Előregyártott felszerkezet | m3
553100 | Tartóbetétes vb. felszerkezet | m3
553110 | Monolit vb. felszerkezet külső feszítéssel, korrózió védelemmel | m3
553120 | Feszített monolit vb. betolt felszerkezet | m3
553130 | Szakaszosan betolt vasbeton felszerkezet | m3
553140 | Szabadon szerelt vb. hídfelszerkezet | m3
553150 | Szabadon betonozott hídfelszerkezet | m3
553160 | Feszítési munkák | to
553170 | Kábel injektálás | m3
553180 | Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka | m3
553190 | Vasbeton szegélygerenda csőszerkezetben | m3
553200 | Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda | m3
553210 | Monolit ejtőakna | m3
553220 | Műtárgy feltöltése sovány betonnal | m3
553230 | Műtárgy feltöltése zúzottkővel | m3
553240 | Betonfog kerethídhoz | m3
553250 | Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa építése | m3
553260 | Vasbeton kiegyenlítő lemez | m3
553270 | Felül bordás vasbeton úszólemez | m3
553280 | Aluljáró lépcsőkar, rámpa | m3
553290 | Nemüzemicélú hídrafelvezető lépcsőkar | t
554000 | Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelemmel
554010 | Tömör gerincű főtartó gyártása | t
554020 | Tömör gerincű főtartó szállítása, szerelése | t
554030 | Rácsos főtartó gyártása | t
554040 | Rácsos főtartó szállítása, szerelése | t
554050 | Íves főtartó gyártása | t
554060 | Íves főtartó szállítása, szerelése | t
554070 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t
554080 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t
554090 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t
554100 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t
554110 | Tartóbetétek alsó övének cinkszórása | m2
554120 | Orthotróp pályaszerkezet gyártása | t
554130 | Orthotróp pályaszerkezet szállítása, szerelése | t
554140 | Acél hídszegély gyártása | t
554150 | Acél hídszegély szállítása, szerelése | t
554160 | Acélszerkezetű gyalogjáró gyártása | t
554170 | Acélszerkezetű gyalogjáró szállítása, szerelése | t
554180 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) gyártása | t
554190 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) szállítása, szerelése | t
554200 | Szélrács, keresztkötés gyártása | t
554210 | Szélrács, keresztkötés szállítása, szerelése | t
554220 | Öszvérhíd együttdolgoztató elemeinek (csap, fog) felhegesztése | t
554230 | Hídszerkezet gyártási próbaszerelése | db
554240 | Vizsgálókocsi (kocsipályával) | t
554250 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme | m2
554260 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme - Erősített bevonat rendszer | m2
554270 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme - Fokozottan erősített bevonat rendszer | m2
554280 | Acél hídszerkezet horganyzásos korrózióvédelme | t
554290 | Acél hídszerkezet cinkszórásos korrózióvédelme | m2
554300 | Hullámosított acéllemez csőszerkezet | t
554310 | Központosító-léc gyártása, beépítése | kg
554320 | Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése | t
554330 | Bebetonozott acélszerkezeti elemek gyártása, elhelyezése vasúti hidaknál | t
560000 | Befejező munkák
561000 | Szigetelés és védelme
561010 | Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken | m2
561020 | Modifikált bitumen alapú kent szigetelés (PmB-A) | m2
561030 | Normál bitumenes lemezszigetelés (BL) | m2
561040 | Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL) | m2
561050 | Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) | m2
561060 | Szigetelést védő öntött aszfalt | m3
561070 | Burkolat építése hídon egy rétegben | m3
561080 | Burkolat építése hídon két rétegben | m3
561090 | Szigetelést védő réteg hengerelt aszfaltból | m3
561100 | Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel | m3
561110 | Öntött aszfalt burkolat pillérvédő mellett, rugalmas kiöntéssel | m3
561120 | Védőbeton szigetelésen | m3
561130 | Pengefal beton burkolatú hidak útpálya csatlakozásánál | m3
562000 | Saruk
562010 | Neoprén saru (műgumi saru) | db
562020 | Egyirányban mozgó saruszerkezet (műszaki tartalomba: beszerzés, elhelyezés) | db
562030 | Két irányban mozgó saruszerkezet | db
562040 | Fix saruszerkezet | db
562050 | Mozgáskorlátozó szerkezet hosszirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db
562060 | Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db
563000 | Dilatációs szerkezetek
563010 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció | m3
563020 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció húzórugó vagy más erősítéssel | m3
563030 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció javítása, cseréje | dm3
563040 | Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes) | m
563050 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet +-150 mm mozgástartományig (több gumibetétes) | m
563060 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet +-150 mm mozgástartomány fölött (több gumibetétes) | m
563070 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet javítása | m
563080 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet két deformációs zónával | m
563090 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négy deformációs zónával | m
563100 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négynél több deformációs zónával | m
563110 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet javítása | m
563120 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel +-150 mm mozgástartományig | m
563130 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel +-150 mm és +-250 mm mozgástartomány között | m
563140 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel +-250 mm mozgástartomány fölött | m
563150 | Fém járófelületű ("fésűs") dilatációs szerkezet javítása | m
563160 | Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása | m
563170 | Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel | m
563180 | STOG rendszerű dilatáció | db
563190 | PD vagy Maurer dilatáció | db
564000 | Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok
564100 | Biztonsági korlát, terelőfal hidakon vagy pillérvédő szegélyeken
564110 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564115 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564120 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564125 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564130 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564135 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m
564140 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564145 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564150 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564155 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564160 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564165 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m
564200 | Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken
564210 | Idomacél hídkorlát | kg
564220 | Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal) | m
564230 | Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt) | m
| Egyedi kialakítású hídkorlát | kg
564300 | Egyéb tartozékok
564310 | Monolit vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m
564320 | Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m
564330 | Előregyártott nem üzemi lépcső (szerelőbetonnal) | m
564340 | Acél védőrács, védőtető | m2
564350 | Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval | m
564360 | Felcsapódás elleni védelem | kg
564370 | Ütközés elleni védelem (acélból) | kg
564380 | Légrés lefedő vb. elemek | m
564390 | Vakítás elleni védelem | m
564400 | Magassági korlátozást jelző kapuk | m2
564410 | Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények | kg
564420 | Acél takarófal pilléren vagy hídfőn | kg
564430 | Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel | kg
564440 | Fa járóelem elhelyezése | m2
564450 | Egyéb kiegészítő hídtartozékok | db
565000 | Rézsűburkolatok
565010 | Rézsúburkolatok, rézsűkúpok kőburkolata | m2
565020 | Rézsúburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből | m2
565030 | Íves rézsűkúp burkolása | m2
566000 | Betonfelület védelmi rendszerek
566010 | BV 1 típusú bevonat | m2
566020 | BV 2 típusú bevonat | m2
566030 | BV 3 típusú bevonat | m2
566040 | Betonfelületek mélyimpregnálása | m2
566050 | Egyéb bevonatok | m2
566100 | Betonfelület védelmi rendszerek (Új ÚT)
566110 | Hidrofobizálás (H) | m2
566120 | Impregnálás (I) | m2
566130 | Esztétikai bevonatok (B-1) | m2
566140 | Nem repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-2) | m2
566150 | Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3) | m2
566160 | Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) | m2
566170 | Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5) | m2
566180 | Speciális bevonatok (B-6) | m2
567000 | Felületképzések
567010 | Beton falfelületek burkolatainak kialakítása | m2
567020 | Kőburkolat építése beton falfelületen | m2
567030 | Járóbeton burkolat készítése | m3
567040 | Műgyanta bevonat készítése aluljáró padlófelületén | m2
567050 | Csúszásgátló bevonat készítése rámpafelületen | m2
567060 | Csúszásgátló bevonat acél felületen | m2
567070 | Előregyártott kompozit járdalemez | m2
567080 | Lépcsőburkolat készítése előregyártott műkő elemekből | m2
567090 | Mellvéd fedkő előregyártott műkő lapból | m2
567100 | Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből | m2
567110 | Festés belső betonfelületen aluljárónál | m2
567120 | Festés külső betonfelületen aluljárónál | m2
568000 | Pillérvédelem
568010 | Pillérvédő vb. szegély | m3
568020 | Pillérvédelem (kőszórás vízépítési kővel) | m3
569000 | Szivárgók, vízelvezetés
569010 | Tömör hídfők mögötti szivárgópaplan, talpszivárgó kivezetéssel | m2
569020 | Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel | m
569030 | Nyomásálló szivárgópaplan elhelyezése a pályalemezen és a hídfő falán | m2
569040 | Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel) | m
569050 | Fúrt, sajtolt keresztszivárgó | m
569060 | Víznyelő akna kialakítása | db
569070 | Függesztett vízelvezető rendszer | m
569080 | Acél víznyelő | t
569090 | Előregyártott surrantó ( szerelőbetonnal, becsatlakozásnál az árok burkolásával) | m
569100 | Monolit beton folyóka | m
569110 | Burkolt vápa építése hidaknál | m
570000 | Felújítási, javítási munkák
571000 | Beton és Vb. szerkezetek javítási munkái
571010 | Alaptesti betonacélok pótlása | kg
571020 | Betonacélok korrózióvédelme | kg
571030 | Alaptest tömbszerű helyreállítása | m3
571040 | Alaptest betonfelület javítása | m2
571050 | Szerkezetrepedés injektálása | m
571060 | Vb. szerkezet felületi javítása PC anyagokkal | m2
571070 | Vb. szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal | m2
571080 | Vb. szerkezet felületi javítása lőtt betonnal | m2
571090 | Felület kiegyenlítés PC anyaggal | m2
571100 | Felület kiegyenlítés PCC anyaggal | m2
571110 | Felület kiegyenlítés betontüskézés nélkül | m3
571120 | Felület kiegyenlítés betontüskézéssel | m3
571130 | Régi és új hídszerkezet közötti tér kitöltése soványbetonnal | m
571140 | Vb. hídszegély, járda magasítás | m3
571150 | Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel | m3
571160 | Vb. felmenő szerkezet "köpenyezése" | m3
571170 | Felmenő szerkezeten betonacélok pótlása | kg
571180 | Felmenő szerkezeten betonacél korrózióvédelme | kg
571190 | Felmenő szerkezet felület tisztítása | m2
571200 | Felszerkezeten betonacélok pótlása | kg
571210 | Felszerkezeten betonacél korrózióvédelme | kg
571220 | Felszerkezet felület tisztítása | m2
571230 | Vasbeton tartószerkezet tömbszerű javítása | m3
572000 | Acélszerkezetek javítási munkái
572010 | Acélszerkezeti elem gyártása, szállítása, szerelése hibás szerkezeti rész cseréjéhez | kg
572020 | Acélszerkezetek korrózióvédelme (javítása) | m2
572030 | Hossztartó csere | kg
572040 | Kereszttartó csere | kg
572050 | Központosítóléc csere | kg
572060 | Egyéb acélszerkezetek cseréje | kg
572070 | Acélszerkezet alaki sérüléseinek javítása | kg
572080 | Hegesztési kapcsolat korrózióvédelme | m2
572090 | Hegesztett kapcsolat - varrat javítása | m
572100 | Szegecselt kapcsolat - szegecs csere | db
572110 | Szegecselt kapcsolat javítása NF csavarral | db
572120 | NF csavaros kapcsolat felújítása NF csavarokkal | db
572130 | Csavarkapcsolatok felújítása | db
572140 | Hossztartó megszakításoknál sarulehorgonyzás javítása | db
572150 | Saru javítása | db
572160 | Híd saruzsámoly javítása | m2
572170 | Hídsaru szabályozás | db
572180 | Hídvizsgáló berendezés javítása | db
572190 | Hídkorlát javítása | m
573000 | Falazott szerkezetek javítása
573010 | Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása | m2
573020 | Hézagkitöltő anyag eltávolítása, hézagtisztítás | m2
573030 | Hiányzó vagy laza, mozgó elemek eltávolítása/pótlása | m2
573040 | Tégla ill. kőfalazatok hézagolásának javítása | m2
573050 | Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással | m2
573060 | Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással | m2
573070 | Boltozott hidak megerősítése rozsdamentes spirálacéllal | kg
573080 | Boltozat stabilitásának növelése a háttöltés injektálásával | m3
573090 | Boltozat javítása lőtt betonnal | m3
573100 | Felszerkezet betonfelület védelme | m2
573110 | Kőburkolat javítása | m2
573120 | Beton lapburkolat javítása | m2
573130 | Burkolatok hézagolása | m2
573140 | Korlátok festése | m2
574000 | Vízelvezető rendszerek javítása, felújítása
574010 | Vízelvezető rendszer javítása | m
574020 | Víznyelő cseréje | db
574030 | Szivárgó tisztítása | m
574040 | Víztelenítő szivattyú cseréje | db
580000 | Egyéb kiegészítő munkák
581000 | Geodéziai jelek, pontok
581010 | Mérőpont hídon és pilléren | db
581020 | Magassági alappont hídhoz | db
582000 | Támfal
582010 | Súlytámfal | m3
582020 | Szögtámfal | m3
582030 | Máglyafal | m3
582040 | Gabionfal | m3 | 21
582050 | Erősített talajtámfal | m3
582060 | Szegezett fal | m3
582070 | Cölöp támfal | m3
583000 | Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem
583010 | Hajóútjelző tábla | m2
583020 | Hajóútjelző lámpa | db
583030 | Hajózási radarvisszaverő berendezés | db
583040 | Légiakadály jelző fények kiépítése a pillérek felett a híd szélein | db
583050 | Híd belső világítás kiépítése | db
583060 | Közvilágítás kiépítése hídon | db
583070 | Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkel | db
583080 | Jegesedés mérő szonda | db
583090 | Közmű védőcső építése | m
584000 | Kiegészítő munkák
584010 | Híd próbaterhelése | db
584020 | Úszó egységek vízről végzett munkákhoz | nap*db
584030 | Szerelőtér kialakítás vasbeton szerkezetei (behúzógerenda, darupálya tartó, stb.) | m3
584040 | Térbeton szerelőtér kialakításához | m2
584050 | Acél segédszerkezetek (segédjárom, darupálya, szerelőállvány, stb.) | t
584090 | Híd felszerkezet támaszonkénti kismértékű megemelése, süllyesztése (saru elhelyezéshez, cseréhez) | alkalom
600000 | Magasépítmények
600100 | I. IDEIGLENES SEGÉDSZERKEZETEK
600110 | 12. IDEIGLENES MELLÉKÉPÍTMÉNY | Ft
600120 | 13. DÚCOLÁS, SZÁDFALAZÁS, FACÖLÖPÖZÉS | Ft
600130 | 14. VÍZTELENÍTÉS | Ft
600140 | 15. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS | Ft
601000 | II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
601100 | 21. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA | Ft
601200 | 22. SZIVÁRGÓÉPÍTÉS, ALAGCSÖVEZÉS | Ft
601300 | 23. SÍKALAPOZÁS | Ft
601400 | 24. MÉLYALAPOZÁS | Ft
601500 | 25. PARK- ÉS KERTÉPÍTÉS | Ft
602000 | III. ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK
602100 | 31. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA | Ft
602200 | 32. ELÕREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE | Ft
602300 | 33. FALAZÁS ÉS EGYÉB KÕMÛVESMUNKÁK | Ft
602400 | 34. FÉM- ÉS KÖNNYÛ ÉPÜLETSZERKEZETEK SZERELÉSE | Ft
602500 | 35. ÁCSMUNKA | Ft
602600 | 36. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS | Ft
602700 | 37. SZÁRAZÉPÍTÉS | Ft
603000 | IV. SZAKIPARI MUNKÁK
603100 | 41. TETÕFEDÉS | Ft
603200 | 42. ALJZAT ÉS BURKOLÁS | Ft
603300 | 43. ÉPÜLETBÁDOGOS ÉS EGYÉB CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI MUNKA | Ft
603400 | 44. FA ÉS MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET BEÉPÍTÉS | Ft
603500 | 45. FÉM NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÉPÜLETLAKATOS SZERKEZET BEÉPÍTÉS | Ft
603600 | 46. ÜVEGEZÉS | Ft
603700 | 47. FESTÉS, MÁZOLÁS ÉS TAPÉTÁZÁS | Ft
603800 | 48. SZIGETELÉS | Ft
603900 | 49. TAKARÍTÁSI MUNKÁK | Ft
604000 | V. KÖZMÛ- ÉS VÍZÉPÍTÉS
604100 | 51. KÕMÛ ÉS RÉZSÛBURKOLAT KÉSZÍTÉS, | Ft
604200 | 52. VÍZÉPÍTÉSI RÕZSEMUNKÁK | Ft
604300 | 53. KÖZMÛCSATORNA ÉPÍTÉS | Ft
604400 | 54. KÖZMÛ CSÕVEZETÉK ÉS SZERELVÉNY BEÉPÍTÉS | Ft
605000 | VI. KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS
605100 | 61. ÚTBURKOLAT ALAP ÉS MAKADÁMBURKOLAT KÉSZÍTÉS | Ft
605200 | 62. KÕBURKOLAT KÉSZÍTÉS | Ft
605300 | 63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT KÉSZÍTÉS | Ft
605400 | 64. BETON PÁLYABURKOLAT KÉSZÍTÉS | Ft
605500 | 66. HÍDÉPÍTÉS | Ft
605600 | 68. ÚTPÁLYA TARTOZÉK ÉPÍTÉS | Ft
606000 | VII. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
606100 | 71. ÉPÜLETVILLAMOS HÁLÓZATOK | Ft
606200 | 79. TÉRVILÁGÍTÁS | Ft
607000 | VIII.ÉPÜLETGÉPÉSZET
607100 | 81. ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSÕVEZETÉK SZERELÉS | Ft
607200 | 82. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELVÉNY ÉS BERENDEZÉS SZERELÉS | Ft
607300 | 83. SZELLÕZTETÕ ÉS KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉS | Ft
607400 | 84. MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNÓSÍTÓ BERENDEZÉS SZERELÉS | Ft
607500 | 86. FÉMKÉMÉNY ÉPÍTÉS | Ft
608000 | X TECHNOLÓGIAI CSÕSZERELÉSI MUNKÁK
609100 | 93. SZELLÕZTETÕ ÉS KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉS | Ft
609000 | XI. VEGYI, -OLAJIPARI ÉS SZÉNHIDROGÉN TECHNOLÓGIAI CSÕSZERELÉSI MUNKÁK
610000 | UTAK MELLETTI LÉTESÍTMÉNYEK
610100 | Pihenőhelyek
610200 | Várakozóhelyek | db
610300 | Egyszerű pihenők | db
610400 | Egyszerű pihenők szolgáltatással | db
610500 | Komplex pihenő | db
610600 | Régészeti pihenő | db
700000 | Alagút építés
800000 | NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM
810000 | Környezetvédelmi létesítmények bontása
811000 | Zajvédelmi létesítmények
811010 | Zajárnyékoló falak bontása alappal | m2
811020 | Zajárnyékoló falak bontása hídon | m2
812000 | Életvédelmi létesítmények
812010 | Hüllőátjáró bontása | m3
812020 | Hüllőterelő háló bontása | m
812030 | Vadvédő kerítés bontás | m2
812040 | Vakításgátló háló bontása | m2
812050 | Madárvédő háló bontása | m2
812060 | Kerítés bontása oszloppal, alappal | m
812070 | Kerítés elemek bontása | m
820000 | Növénytelepítés
821000 | Fa, fenyő, cserje ültetése
821010 | 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db
821015 | 10/12 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db
821020 | 12/14 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db
821025 | 200/250 cm magas kétszer iskolázott parkfák ültetése | db
821030 | 8/10 cm törzskörméretű fenyők ültetése | db
821040 | 2/4 cm törzskörméretű cserjék ültetése | db
821045 | 4/6 cm törzskörméretű cserjék ültetése | db
821050 | 6/8 cm törzskörméretű szoliter cserje ültetése | db
821055 | 8/10 cm törzskörméretű szoliter cserje ültetése | db
821060 | Ültetett fák utógondozása | db
821070 | Cserjék utógondozása | db
822000 | Füvesítés
822010 | Füvesítés sík felületen | m2
822020 | Füvesítés rézsűs felületen | m2 | 33
822030 | Füvesítés begyűjtött maggal | m2
822040 | Gyepnemezes füvesítés | m2
822050 | Gyeptéglával történő füvesítés | m2
830000 | Környezetvédelem
831000 | Zajvédelmi létesítmények
831010 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó | m2
831015 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan | m2
831020 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel | m2
831030 | Ablak csere hangszigetelőre 38 dB-ig | m2
831035 | Ablak csere hangszigetelőre 38-40 dB | m2
831040 | Ablak csere hangszigetelőre 41-42 dB | m2
831045 | Ablak csere hangszigetelőre 42 dB felett | m2
831055 | Ajtó csere hangszigetelőre 2,00 m2 felületig | m2
831060 | Ajtó csere hangszigetelőre 2,01 m2 felülettől | m2
831070 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó hídon | m2
831075 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan hídon | m2
831080 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel hídon | m2
831085 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó javítása | m2
831090 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan javítása | m2
831095 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel javítása | m2
831100 | Kapu utólagos beépítése zajárnyékoló falba | m2
832000 | Életvédelmi létesítmények
832005 | Ökológiai átjáró építése 1,0 m átmérőig | m
832010 | Ökológiai átjáró építése 1,0-2,0 m átmérő között | m
832020 | Terelő kerítés építése 1 m magasságig | m
832025 | Terelő fal építése 1 m magasságig | m
832030 | Élőhely készítése | db
832035 | Ürge élőhely áttelepítése | db
832040 | Fészek építése | db
832045 | Fészek áttelepítése | db
832050 | Fal madarak védelmére | m2
832055 | Fal madarak védelmére (hídon) | m2
832060 | Faoszlopos védőkerítés 1,8 m magasságig | m2
832065 | Faoszlopos védőkerítés 1,8 m magasság felett | m2
832070 | Fémoszlopos védőkerítés 1,8 m magasságig | m2
832075 | Fémoszlopos védőkerítés 1,8 m magasság felett | m2
832080 | Egyéb kerítés építése | m2
832085 | Vad kiugró rámpa | db
832090 | Életvédelmi kerítés | m2
832100 | Natura 2000 kiegyenlítő intézkedés, élőhely rekonstrukció | db
832110 | Faoszlopos védőkerítés felújítása | m
832115 | Fémoszlopos védőkerítés felújítása | m
832120 | Egyéb kerítés felújítása | m
832125 | Terelőfal felújítása | m
832130 | Madárvédő fal felújítása | m
832135 | Kapu utólagos beépítése védőkerítésbe | m2
833000 | Levegőszennyezés elleni védelem
833010 | Növényzet áttelepítése | m2
833015 | Növényzet áttelepítése | db
833020 | Erdősítés erdészeti módszerrel suhánggal | m2
833025 | Erdősítés erdészeti módszerrel suhánggal és gyökeres cserjékkel | m2
833035 | Erdősítés kertészeti módszerrel telepített 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott fával | m2
833040 | Fenyők 20-30 cm magonc | m2
833050 | Erdősítés kertészeti módszerrel suhánggal | m2
833055 | Erdősítés kertészeti módszerrel cserjével | m2
833060 | Erdő területének füvesítése | m2
833070 | Erdőterület füvesítésének utógondozása | m2
840000 | Kertépítészet
841000 | Burkolatok
841100 | Kerti és peron berendezések
841105 | Fa kerti pad | db
841110 | Fa kerti asztal | db
841115 | Fa kerti hulladékgyűjtő | db
841120 | Fém anyagú kerti pad | db
841125 | Fém anyagú kerti asztal | db
841130 | Fém anyagú kerti hulladékgyűjtő | db
841140 | Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő | db
841150 | Játszószerek | db
841160 | Ivókút | db
841165 | Rönksor | m
841170 | Fenyőkéreg terítése | m2
841175 | Pad elhelyezése peronon | db
841180 | Szemétgyűjtő elhelyezése peronon | db
900000 | VASÚTÉPÍTÉS
910000 | Pályaépítéssel kapcsolatos bontási munkák és vasúti földmunkák
911000 | Bontási munkák
911010 | Vágány bontása 24 mh | vfm
911020 | Vágány bontása 120 mh | vfm
911030 | Vágány bontása mezőben | vfm
911040 | Kitérő bontása | csop
911050 | Kettős vágánykapcsolati középrész bontása | csop
911060 | Vágányátszelés bontása | csop
911070 | Hídfa bontása | db
911080 | Központosítóléc bontása | kg
911090 | Terelősín, védősín bontása | sfm
911100 | Felső ágyazat bontás | m3
911110 | Alsó ágyazat bontás | m3
911120 | Rakodó bontás | m3
911130 | Vágányzáró bak bontása | db
911140 | Vágányzáró földkúp bontása | db
911150 | Helyhez kötött jelzőeszköz bontása | db
911160 | Biztonsági határjel, szelvénykő bontása | db
911170 | Életvédelmi kerítés bontása | m
911180 | Vágánymérleg bontása | db
911190 | Vágánymérleg helye, vizsgálóakna bontás | m3
911200 | Peronfeltöltés bontása | m3
911210 | Peron burkolatának bontása | m2
911220 | Peron bontása | m2
911230 | Perontető bontása | m2
911240 | Állomási névtábla bontása | m2
911250 | Információs tábla bontása | db
911260 | Piktogram bontása | db
912000 | Vasúti földmunka
912010 | Vasúti nagygépes földműépítés 41-80 km/h sebességű pályán | m3
912020 | Vasúti nagygépes földműépítés 81-120 km/h sebességű pályán | m3
912030 | Vasúti nagygépes földműépítés 121-160 km/h sebességű pályán | m3
912040 | Ideiglenes vágánymegtámasztás | m2
912050 | Alépítményi korona ideiglenes megtámasztása | m2
912060 | Tükör készítése alépítményi koronán | m2
912070 | Vasúti padkarendezés padkanyeséssel | m3
912080 | Nagyobb teherbírású szélesített padka építése | m3
912090 | Talajcsere alépítmény javító géplánccal | m3
920000 | Vasúti felépítmény
921000 | Vágányépítés zúzottkő ágyazattal
921010 | Alsó ágyazat készítése | ttm3
921020 | Felső ágyazat készítése | ttm3
921030 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás | vfm
921040 | Ágyazatcsere géppel | vfm
921050 | Nagygépes vágányépítés 60-as rendszerű | vfm
921060 | Nagygépes vágányépítés 54-es rendszerű | vfm
921070 | Nagygépes vágányépítés 48-es rendszerű | vfm
921080 | Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű | vfm
921090 | Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű | vfm
921100 | Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű | vfm
921110 | Terelősín, védősín beépítése | sfm
921120 | Szigetelt és átmeneti sín beépítése | sfm
921130 | Használt vágánymezők rehabilitációja meglévő pályában | 100 vfm
921140 | Hídfa elhelyezése | db
921150 | Hídfasaru elhelyezése (pótlása, cseréje) | kg
921160 | Gépi vágánymérés | vkm
921170 | Nagygépes vágányszabályozás | vfm
921180 | Kisgépes vágányszabályozás | vfm
921190 | Sínek hegesztése mozgó ellenállás hegesztő géppel | db
921200 | Sínek hegesztése AT technológiával | db
921210 | Semleges hőmérséklet, munkahőmérséklet kialakítása | vfm
921220 | EDILON-rendszerű felépítmény építése | vfm
921230 | EDILON-rendszerű felépítmény javítása | sfm
922000 | Kitérőépítés zúzottkő ágyazat nélkül
922010 | Egyszerű kitérő nagygépes beépítése | csop
922020 | Átszelési kitérő nagygépes beépítése | csop
922030 | Nagysugarú kitérő nagygépes beépítése | csop
922040 | Egyszerű kitérő összeszerelése beépítése | csop
922050 | Átszelési kitérő összeszerelése beépítése | csop
922060 | Nagysugarú kitérő összeszerelése beépítése | csop
922070 | Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése | csop
922080 | Vágányátszelés beépítése | csop
922090 | Nagygépes kitérő szabályozás | csop
922100 | Kisgépes kitérő szabályozás | csop
923000 | Pályatartozékok építése munkák
923010 | Helyhez kötött jelzőeszköz telepítése | db
923020 | Biztonsági határjel, szelvénykő telepítése | db
923030 | Vágányzáró földkúp építése | db
923040 | Vágányzáró bak telepítése | db
923050 | Életvédelmi kerítés építése | m
923060 | Rakodók építése | m3
923070 | Vágánymérleg helye, vizsgáló akna építése | m3
923080 | Vágánymérleg beépítése | db
924000 | Egyéb specifikus munkák
924010 | Sín csiszolása | vfm
924020 | Ideiglenes szolgálati átjáró építése | mező
924030 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes vágányépítési munkák | vfm
924040 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes váltóáthelyezési munkák | vfm
924050 | Ágyazatragasztás | m2
924060 | Ágyazat pótlás | m3
925000 | Vasúti felépítmény karbantartás
925100 | Vágány
925110 | Síncsere 6 - 24 mh | sm
925115 | Síncsere 24 - 60 mh | sm
925120 | Síncsere 60 - 120 mh | sm
925125 | Szigetelt síncsere | db
925130 | Helyszíni szigetelt illesztés készítés | db
925135 | Vasbeton alj csere nyílt vonalon | db
925140 | Vasbeton alj csere állomáson | db
925145 | 2,60 mh talpfa csere nyílt vonalon | db
925150 | 2,60 mh talpfa csere állomáson | db
925155 | Aljjavítás | furat
925160 | Kapcsolószer csere meglévő pályában | 100 vfm
925200 | Kitérő
925210 | Kitérőben klf. méretű aljak cseréje | db
925215 | Váltócsere átszelési kitérőben | csop
925220 | Félváltócsere egyszerű kitérőben | csop
925225 | Félváltócsere átszelési kitérőben | csop
925230 | Csúcssín csere egyszerű kitérőben | csop
925235 | Csúcssín csere átszelési kitérőben | csop
925240 | Tősín csere egyszerű kitérőben | csop
925245 | Tősín csere átszelési kitérőben | csop
925250 | Teljes keresztezés csere egyszerű kitérőben | csop
925255 | Teljes keresztezés csere átszelési kitérőben | csop
925260 | Egyszerű keresztezési középrész csere | csop
925265 | Kettős keresztezési középrész csere | csop
925270 | Vezetősín csere | csop
925275 | Könyöksín csere | csop
925280 | Csúcsbetét csere | csop
925285 | Zárszerkezet csere | csop
925290 | Váltóábra csere | csop
930000 | Utasperon és perontetők
931000 | Utasperon építési munkák
931010 | Peronszegély építése előregyártott peronelemekből | m2
931020 | Peronfeltöltés készítése | m3
931030 | Előregyártott peronelem építése | m2
931040 | Peronburkolat építése aszfalt burkolatból | m2
931050 | Peronburkolat építése kiselemes burkolatból | m2
931060 | Biztonsági határjel felfestése peronburkolatra | m2
931070 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes peronok, építése, bontása | m2
932000 | Perontető építés
932010 | Földmunkák perontető oszlopalaphoz | m3
932020 | Betonmunkák perontető oszlopalaphoz | m3
932030 | Acél perontető szerkezet készítése | t
932040 | Perontető oldalborítás készítése | m2
932050 | Perontetőfedés | m2
932060 | Perontető álmennyezet készítése | m2
932070 | Tetőaljzat készítés | m2
932080 | Perontető vápacsatorna készítése | m
932090 | Perontető vápacsatorna fűtés telepítése | m
932100 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | db
932110 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | m
932120 | Elektromos védőcső elhelyezése | m
932130 | Csapadékvíz elvezető csatorna beépítése peronszerkezetbe | m
932140 | Perontető villámvédelem, földelés, érintésvédelem kiépítése | Ft
932150 | Esőbeálló építése | db
933000 | Állomásnév táblák és utastájékoztató piktogramok
933010 | Nagyméretű állomásnév tábla elhelyezése | db
933020 | Állomásnév táblák elhelyezése épületen, perontetőn, térvilágítási oszlopon | db
933030 | Állomásnév tábla elhelyezése peronon | db
933040 | Információs tábla elhelyezése peronon | db
933050 | Piktogram elhelyezése a személyforgalommal érintett létesítményeken | db
940000 | Felsővezeték és áramellátás
941000 | Felsővezeték bontása
941010 | Betonalap visszabontás földmunkával | m3
941020 | Vb. oszlop bontása | db
941030 | Acél oszlop bontása | db
941040 | Portálgerenda bontása | m
941050 | Kereszttartó és iránysodrony leszerelése | m
941060 | Hosszlánc, vonali táp és megkerülő vezeték bontása | km
941070 | Feszítőmű leszerelése | csop
941080 | Tartószerkezet bontása | csop
941090 | Szigetelők leszerelése | db
941100 | Szakaszkapcsoló bontása | db
941110 | Optikai kábel bontása | km
941120 | Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása | km
941130 | Meglévő kapcsolókert berendezés bontása | csop
941140 | Oszloptranszformátor bontása | db
941150 | Meglévő kapcsolókerti és FET/HETA berendezés bontása | db
941160 | Távvezetéki beton oszlopalap bontása földmunkával | m3
941170 | Távvezetéki oszlop bontása | db
941180 | Távvezeték bontása | km
941190 | 120 és 25 kV-os villamos berendezések bontása | db
941200 | Alállomási berendezések és épített létesítmények felújítást megelőző bontása | db
942000 | Felsővezeték építése
942010 | Pörgetett vasbeton oszlop állítása | db
942020 | Speciális vb. oszlop állítása | db
942030 | Különféle acéloszlop állítása | db
942040 | Speciális acéloszlop állítása | db
942050 | Portálgerenda elhelyezése | m
942060 | Kereszttartó sodrony felszerelése | m
942070 | Tartószerkezet felszerelése | klt
942080 | Kereszt-felfüggesztési csomópont beépítése | db
942090 | Feszítőmű felszerelés | klt
942100 | K100-as hosszlánc építése | km
942110 | K80-as hosszlánc építése | km
942120 | K65-ös hosszlánc építése | km
942130 | Segédsodronyos hosszlánc építése | km
942140 | Speciális hosszlánc építése | km
942150 | Felsővezeték szabályozása | km
942160 | Felsővezeték átszerelése | m
942170 | Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása | m
942180 | Szakasz szigetelők beépítése | db
942190 | Fázishatár szigetelők beépítése | db
942200 | Vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése | km
942210 | Egyedi szakaszkapcsoló építése | db
942220 | Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db
942230 | Önhordó fényvezetőszálas kábel áthelyezése | km
942240 | Földelő vezeték létesítése | km
942250 | Áram-visszavezető építése | km
942260 | Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db
943000 | Felsővezeték egyéb kiegészítő munkák
943010 | Acélszerkezetek, oszlopok festése | m2
943020 | Felsővezetéki táblák és jelzések | db
944000 | Oszloptranszformátorok
944010 | 16 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
944020 | 25 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
944030 | 50 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
944040 | 100 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
944050 | 160 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
944060 | 250 kVa teljesítményű oszloptranszformátor építése | db
945000 | Szakaszolók távvezérlése (FET, HETA)
945010 | Földmunkák a kapcsolókerthez, FET/HETA telepítéséhez | m3
945020 | FET/HETA állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db
945030 | FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (fázishatári) | db
945040 | FET/HETA belsőtéri szerelvények telepítése (állomási) | db
945050 | FET diszpécserközpont | db
945060 | FET/HETA berendezések áramellátása és a jelátviteli rendszerbe való illesztése | db
946000 | Kitáplálás az alállomás és 25 kV-os létesítmények között)
946010 | Földmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3
946020 | Betonmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3
946030 | Távvezetéki oszlop állítása | db
946040 | Távvezeték felszerelése | km
946050 | Távvezeték földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db
947000 | Alállomási villamos berendezések
947010 | Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb. | egység
947020 | 120 kV-os villamos berendezések létesítése | db
947030 | 25 kV-os villamos berendezések létesítése | db
947040 | Segédüzemi villamos berendezések építése | db
947050 | Védelmek építése és beüzemelése | db
947060 | Irányítástechnika építése | db
947070 | Fogyasztásmérés építése | db
947080 | Földelés, érintésvédelmi rendszer építése | db
948000 | Egyéb projekt specifikus munkák
948010 | Vonalbontó automatika létesítése | db
948020 | Védőberendezések építése | db
950000 | Vasúti jelző- és biztosítóberendezések
950010 | Aktív balízok építése | egység
950020 | Passzív balízok építése | egység
950030 | Vágányzáró sorompó építése | db
950040 | Kisiklasztó saru építése | db
951000 | Biztosítóberendezések bontása
951010 | Kulcsazonosító, kulcsrögzítő berendezések bontása | csop
951020 | Mechanikus berendezések bontása | csop
951030 | Jelfogófüggéses berendezések bontása | csop
951040 | Helyhez kötött jelzők bontása | csop
951050 | Térközbiztosító-berendezések bontása | csop
951060 | Sorompó-berendezések bontása | csop
951070 | Hőnfutásjelző berendezések bontása | csop
951080 | Áramellátó berendezések bontása | csop
951090 | Aktív balízok bontása | db
951100 | Passzív balízok bontása | db
951110 | Vágányzáró sorompó bontása | db
951120 | Kisiklasztó saru bontása | db
951130 | Váltóhajtóművek bontása | db
951140 | Elosztók bontása | db
951150 | Szigeteltsín csatlakozó vezetékek bontása | db
951160 | Szigeteltsín szekrények bontása | db
951170 | Fény- és alakjelzők bontása | db
952000 | Ideiglenes biztosítóberendezések
952010 | Ideiglenes kulcsrögzítő biztosítóberendezés létesítése | csop
952020 | Ideiglenes jelfogófüggéses biztosítóberendezés létesítése | csop
952030 | Mechanikus rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop
952040 | D55 rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop
952050 | D70 rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop
952060 | Vonali berendezések átalakítása | csop
952070 | Egyéb jelfogós állomási berendezés átalakítása | csop
952080 | Sorompó berendezések átalakítása | csop
952090 | Áramellátó berendezések átalakítása | csop
953000 | Állomási külsőtéri biztosítóberendezések
953010 | Fényjelző és szerelvényei telepítése és szerelése | db
953020 | Váltóhajtóművek és egyéb berendezések telepítése és szerelése | csop
953030 | Állomási sorompó és szerelvényei telepítése és szerelése | csop
953040 | Foglaltság érzékelők telepítése | csop
953050 | Állomási jelfeladás kiépítése | csop
953060 | Egyéb kábelezési munkák | m
953070 | Különböző érszerkezetű állítómű kábelek fektetése (földárokba, kábelcsatornába) | m
953080 | Kábelvégelzárók szerelése | db
953090 | Kábel elosztók szerelése | db
953100 | Szigeteltsín szekrények szerelése | db
953110 | Kábelek szerelése (egyenes kötés készítése) | db
953120 | Szigeteltsín csatlakozó vezetékek szerelése | db
954000 | Állomási belsőtéri biztosítóberendezések
954010 | Belsőtéri berendezések létesítése és szerelése | csop
954020 | Belsőtéri berendezések hardverei | csop
954030 | Biztosítóberendezési alap szoftver | csop
954040 | Biztosítóberendezési szoftverek MÁV követelményekhez illesztésének költségei (fejlesztés, tanúsítás) | db
954050 | Állomáshoz csatlakozó vonali berendezések | csop
954060 | Áramellátó berendezések létesítése | db
954070 | Próbaüzem, szimulátor telepítése | db
955000 | Nyíltvonali biztosítóberendezések
955010 | Önműködő térközbiztosító-berendezés létesítése | db
955020 | Önműködő sorompó biztosítóberendezés létesítése | db
955030 | Egyedi sorompó biztosítóberendezés létesítése | db
955040 | Sorompó berendezés kiegészítése csapórúddal | db
955050 | Sorompó berendezés kiegészítése sorompó fényjelzővel | db
955060 | Nyíltvonali kiágazási fedező-berendezések létesítése és átalakítása | db
955070 | Hőnfutásjelző berendezés létesítése | csop
955080 | Foglaltság érzékelők telepítése | db
956000 | Távvezérlést biztosítóberendezések
956010 | KÖFE távvezérlés kiépítése | csop
956020 | ETCS pályamenti alrendszer kiépítése | csop
956030 | RBC központok kiépítése | csop
956040 | Próbaüzem, szimulátor telepítése | egység
957000 | Gurító pályaudvar berendezései
957010 | Vágányfék telepítése vagy cseréje | db
957020 | Vágányfék vezérlő berendezés telepítése | db
957030 | Gurító pályaudvari kezelő készülék | db
957040 | Gurításjelző telepítése | db
960000 | Vasúti távközlő berendezések és rendszerek
961000 | Távközlő berendezések bontása
961010 | 300ch analóg erősítők bontása, kábelek egyenesbe kötése | db
961020 | Utastájékoztató -HTO és HTO oszlop bontása | db
961030 | Nyíltvonalon PT bontása | db
961040 | Erősítő bontása | db
961050 | Meglévő légkábel bontása | m
961060 | Meglévő földkábel bontása | m
962000 | Ideiglenes távközlő berendezések
962010 | Kábelek ideiglenes védelembe helyezése | m
962020 | Forgalomhoz szükséges feltételek biztosítása | csop
963000 | Távközlési hálózatok kiépítése
963010 | Fényvezetőszálas kábel építése, földárokba fektetve + iker LPE cső | m
963020 | Fényvezetőszálas kábel építése, felsővezetéki oszlopsorra szerelve | m
963030 | Fényvezetőszálas kábel építése, faoszlopsorra szerelve | m
963040 | Fémvezetőjű vonalkábel építése, szerelése | m
963050 | Vonali energiaellátó kábel földárokba fektetve | m
963060 | Technológiai fény-vezetőszálas behúzókábel építése | m
963070 | Helyi kábel építése | m
963080 | R+M végelzárók építése | db
963090 | WM végelzárók építése | db
963100 | VDF kábelszekrény építése, a kábelszekrény típus megjelölésével | db
963110 | VDF kábelrendező, a mezők számának megjelölésével | db
963120 | DDF kábelrendező (koax) építése, kapacitás megjelölése | db
963130 | ODF kábelrendező építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db
963140 | ODF kültéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db
963150 | ODF beltéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db
963160 | Kábelrendezők, végelzárók építése | db
963170 | Hangszóró építése | db
963180 | Nyíltvonali távközlő berendezések | db
964000 | Utastájékoztató és utasításadó hanghálózat kültéri szerelvényei
964010 | Hangszórótartó oszlop építése 2 db hangszóróval (HTO-4, HTO-6), szerelvényekkel | db
964020 | Hangszóró építése (2 db) térvilágítási oszlopra szerelvényekkel | db
964030 | EKB építése utasításadó hanghálózat hangszórótartó oszlopára | db
964040 | KKB építése hangszórótartó oszlopra, vagy bemondó oszlopra, szerelvényekkel | db
964100 | Összevont vasúti üzemirányító rendszer
964110 | Üzemirányító központ berendezés telepítése | db
964120 | központ kezelő készülék telepítése | db
964130 | központ tartalék kezelő készülék telepítése | db
964140 | jelentéstároló berendezés telepítése | db
964150 | Megállóhelyi vezérlő berendezés telepítése | db
964160 | beszédszintetizátor egység telepítése | db
964170 | Távközlő rendszerek áramellátása | db
965000 | Utastájékoztató és kiszolgáló távközlési berendezések
965010 | Kétoldalas 60cm-es peronóra | db
965020 | Egyoldalas kültéri homlokzati óra | db
965030 | Egyoldalas beltéri homlokzati óra | db
965040 | Egyoldalas beltéri óra 30 cm-es | db
965050 | GPS vevő+óraközpont (NTP) | db
965060 | DCF vevő+óraközpont | db
965070 | Mátrix LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla | db
965080 | Ch LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla | db
965090 | Egyoldalas vizuális ChLCD vágányvég tábla | db
965100 | Kétodalas vizuális ChLCD perontábla | db
965110 | Beltéri vizuális LCD TFT monitor, vandálbiztos házban, vékonykliens PC szerelvénnyel | db
965120 | Központi vizuális utastájékoztató egység kezelővel | db
965130 | Utazó közönség által kezelt vészhívó/információs távbeszélő készülék | db
965140 | Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop | db
965150 | Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop solar energiaellátással | db
965160 | Menetjegy kiadó automata | db
965170 | Távközlő rendszerek áramellátása | db
965180 | Mátrix LCD rendszerű 4 soros érkezési-indulási tábla | db
965190 | Mátrix LCD kijelzésű kétoldalas perontábla | db
965200 | Központi utastájékoztató egység kezelővel | db
965210 | Térfigyelő kamera kezelővel | db
965220 | Jelző és riasztó berendezések kezelővel | db
966000 | Technológiát segítő berendezések
966100 | A vasútüzem működését támogató távközlési rendszerek
966110 | Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátással | db
966115 | Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátás nélkül | db
966120 | Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási illesztő berendezés telepítése | db
966125 | Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási kezelő és központ berendezés telepítése | db
966130 | Forgalmi szakszolgálat által használt perontávbeszélő rendszer berendezéseinek telepítése | db
966135 | Villamos alállomás, FET, váltófűtés, bizt. ber. technológiai távközlés kiépítése | db
966140 | forgalom technológiai videó rendszer részére megfigyelőközpont létesítése | db
966145 | Forgalom technológiai videó rendszer kültéri kamerák | db
966150 | Vasúti vagyonvédelmi videó rendszer részére megfigyelő központ létesítése | db
966155 | Vasúti vagyonvédelmi videó rendszer részére dome és fix kamerák telepítése | db
966160 | Vasúti épületek és objektumok részére tűzvédelmi központ és érzékelő telepítése | db
966165 | Az általános vasútüzemi távbeszélő hálózat részére digitális távbeszélőközpont telepítése TB. készülékekkel | db
966170 | Digitális távbeszélő központ berendezéseknek felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
966175 | IP telefónia részére központi berendezések, szerverek, TB készülékek telepítése | db
966180 | IP telefónia részére felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
966185 | Távközlő rendszerek áramellátása | db
966190 | Üzemirányítói diszpécser rendszerek létesítése | db
966195 | Hangszórós üzemirányító rendszerek létesítése | db
966200 | Helyi rádiós körzetek, rendszerek létesítése | db
967000 | Adathálózatok létesítése
967100 | IP Adatátviteli és átviteltechnikai hálózatok létesítése
967110 | IP Gerinc és helyi adatátviteli hálózat létesítése | km
967115 | Adatátviteli felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
967120 | Épületen belüli strukturált passzív felszálló adatátviteli és távbeszélő hálózat létesítése | m
967125 | Adatátviteli szekrények vagyonvédelme központi felügyeleti berendezéssel | db
967130 | SDH átviteltechnikai rendszer létesítése | db
967135 | SDH átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
967140 | ACCESS átviteltechnikai rendszer létesítése | db
967145 | ACCESS átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
967150 | Távközlő rendszerek áramellátása | db
967155 | Hagyományos kommunikációs hálózatok létesítése | m
967160 | Integrált felügyeleti rendszerek létesítése | db
967165 | Vezeték nélküli hálózatok, vonali rendszerek létesítése | db
967200 | IP és átvitel technikai rendszereszközök
967210 | SDH-STM-4 berendezés létesítése | db
967215 | SDH-STM-64 berendezés létesítése | db
967220 | IP Router berendezés létesítése | db
967300 | Vezeték nélküli távközlési hálózatok és rendszerek
967310 | Helyi 450 MHz-es rádiókörzetek létesítése | db
967315 | Vonali 450 MHz-es rádiórendszer létesítése | db
967320 | Vasútvonalmenti GSM-R rádiórendszer létesítése, bázisállomások telepítése | db
967325 | GSM-R bázisállomás vezérlők telepítése | db
967330 | GSM-R központi berendezés és rendszer telepítése | db
967335 | GSM-R felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db
967340 | RBC létesítéséhez szükséges távközlési, építési munkák | db
967345 | Rádió rendszerek áramellátása | db
967400 | Távközlő berendezések bontása
967410 | Analóg átviteltechnikai rendszer bontása, a fémerű kábel egyenesbe kötése | db
967415 | Meglévő digitális átviteltechnikai rendszer bontása | db
967420 | A vasúti IP elavult berendezéseinek bontása | db
967425 | Vasúti épületek aktív és passzív felszálló távközlési és adatátviteli hálózatának bontása | db
967430 | állomási és megállóhelyi kültéri és beltéri hanghálózat bontása aktív meghajtó eszközökkel együtt | db
967435 | Nyíltvonalon PT belépőpontok bontása | db
967440 | Hagyományos PT központi berendezés és kezelő bontása | db
967445 | A vasútüzem különcélú NA és DPS távbeszélő rendszereinek bontása | db
967450 | Meglévő légvezeték bontása | m
967455 | Meglévő légkábel bontása | db
967460 | Vasútüzem meglévő helyi kábelhálózatának bontása | m
967465 | Meglévő földkábel bontása | m
967470 | Meglévő alépítmény-hálózat bontása | m
967475 | Vasútüzem helyközi vonalkábel depupinozása | db
967480 | Meglévő állomási diszpécser távbeszélő központok bontása | db
967485 | Meglévő általános vasútüzemi analóg távbeszélő központ bontása | db
967490 | Meglévő digitális távbeszélő központ bontása | db
967495 | meglévő VDF kábelszekrény, rendezőkeret bontása kábelvégelzárókkal együtt | db
967500 | Meglévő DDF rendező bontása | db
967505 | Óraközpont, óraalközpont és villamos mellékóra hálózat bontása | db
967510 | Meglévő vizuális utastájékoztató rendszer bontása | db
967515 | Távközlési áramellátás bontása | db
970000 | Vasúti Térvilágítás
971000 | Térvilágítás bontási munkák
971010 | Lámpatestek leszerelése | db
971020 | Fogyasztásmérő és szekrény leszerelése | db
971030 | Főelosztó és szekrény leszerelése | db
971040 | Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig | db
971050 | Térvilágítási oszlop bontása 10 m-felett | db
971060 | Térvilágítási kábelhálózat bontása | m
972000 | Térvilágítás építési munkák
972010 | Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3
972020 | Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3
972030 | 6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db
972040 | Terv szerinti fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db
972050 | 9,0 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db
972060 | 12 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása: | db
972070 | 16 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása: | db
972080 | Speciális acéloszlop, torony állítása | db
972090 | Kábelárok készítése visszatöltése | m
972100 | Védőcső fektetése | m
972110 | Erőátviteli kábelek fektetése | m
972120 | Távközlő kábelek fektetése 5×...mm2 | m
972130 | Erőátviteli kábel kábelvég kiképzése, bekötése | db
972140 | Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db
973000 | Elosztószekrények telepítése
973010 | Fogyasztásmérő szekrény telepítése | db
973020 | Főelosztó telepítése | db
973030 | Térvilágítási elosztószekrény telepítése | db
973040 | Gépészeti elosztószekrény telepítése | db
973050 | Rakterületi gépi csatlakozó telepítése | db
974000 | Lámpák felszerelése
974010 | Lámpatest felerősítő acélszerkezet rögzítése | db
974020 | Acélszerkezetek festése | m2
974030 | 70 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db
974040 | 150 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db
974050 | 250 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db
974060 | Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése | db
974070 | 150 W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db
974080 | 250 W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db
974090 | 500 W-os halogén fényvető felszerelése | db
974100 | 1x36 W-os fénycsöves világítás felszerelése | db
974110 | 2x36 W-os fénycsöves világítás felszerelése | db
974120 | Terv szerinti W-os neoncsöves világítás felszerelése | db
974130 | 70 W-os mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db
974140 | Mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db
974150 | 26 W-os oldalfalba szerelhető lámpatest felszerelése | db
974160 | Terv szerinti W-os oldalfalba szerelhető lámpatest felszerelése | db
974170 | Speciális lámpatest felszerelése | db
974180 | Világítástechnikai vizsgálat elvégzése | ó
975000 | Egyéb projekt specifikus munkák
975010 | Áramszolgáltatói transzformátor állomás átalakítása | db
975020 | Energiaellátó vezeték kiépítése | m
975030 | Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata | db
975040 | Hálózat fejlesztés hozzájárulási díja | Ft
980000 | Egyéb elektromos berendezések
981000 | Villamos váltófűtés
981010 | Belsőtéri berendezések bontása | db
981020 | Külsőtéri berendezések és kábelek bontása | db
981030 | Kis-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | klt
981040 | Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | db
981050 | Diszpécserközpont és berendezései telepítése | db
981060 | Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 25 kVa | db
981070 | Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 50 kVa | db
981080 | Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 100 kVa | db
981090 | Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 160 kVa | db
981100 | Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 250 kVa | db
981110 | Meteorológiai állomás telepítése | db
981120 | Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 1-4 váltó fűtéséhez | db
981130 | Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 5-8 váltó fűtéséhez | db
981140 | Kitérő fűtőszál csatlakozó szekrény telepítése | db
981150 | Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése | m
981160 | Hajlékony erőátviteli kábel fektetése | m
981170 | Műanyag szigetelésű adatátviteli kábel fektetése | m
981180 | Kábelvég kiképzése, bekötése | db
981190 | Kitérő felszerelése 4 fűtőszállal | db
981200 | Kitérő felszerelése 6 fűtőszállal | db
981210 | Kitérő felszerelése 8 fűtőszállal | db
981220 | Vályúalj felszerelése 2 fűtőszállal | db
982000 | Műtárgyak vasúti gépészete
982010 | Aluljáró átemelő gépészet telepítése | db
982020 | Korlátlift telepítése | db
982030 | Személyfelvonó telepítése | db
983000 | Egyéb vasúti elektromos berendezések
983010 | Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése | db
983020 | Statikus és dinamikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése | db
983030 | Személykocsi előfűtő berendezés bontása | db
983040 | Személykocsi előfűtő előregyártott transzformátorház telepítése | db
983050 | Személykocsi előfűtő berendezés telepítése | db
990000 | Kábelalépítmények
991000 | Kábelalépítmény bontása
991010 | Meglévő kábelalépítmény bontása | m
991020 | Kábelszekrény, kábelakna bontása | db
992000 | Kábelalépítmény építési földmunkái
992010 | Kábelalépítmény építési földmunkái | m3
992020 | Védőcső átsajtolása | m
992030 | Védőcső elhelyezése irányított fúrással | m
993000 | Kábelcsatorna elhelyezése
993010 | Különféle típusú kábelcsatorna elhelyezése | m
994000 | Kábelszekrény elhelyezése
994010 | Különféle kábelszekrény építése | db
995000 | Kábelakna elhelyezése
995010 | Különféle kábelakna építése | m
996000 | Védőcsövek beépítése
996010 | KPE-110 védőcső beépítése | m
996020 | Acél védőcső beépítése MÜ105 csövekkel bélelve | m
996030 | Egyéb védőcső beépítése | m
997000 | Fésűs alépítmény beépítése
997010 | Különféle fésűs alépítmény készítése | m
| NETTÓ MINDÖSSZESEN |  |  |  | 0
| ÁFA |  |  |  | 0
| BRUTTÓ MINDÖSSZESEN |  |  |  | 0